## 充放测算
储能每日充放测算
实时市场充电支出 |  |  | 结算单外充电支出 | [5 empty] | 实时市场放电收入 |  |  | 效率和价差 |  | 收益
充电均价(元/MWh) | 充电电(MWh) | 交易充电费用(元) | 上网线损(元) | 输配电费(元) | 政府基金(元) | 系统运行(元) | 容量分摊(元) | 容量分摊系数 | 放电均价(元/MWh) | 放电电量(MWh) | 放电电费(元) | 综合效率 | 充放价差(元/MWh) | 结算单发用合计 | 实时市场充放合计 | 调频补偿与分摊合计 | 结算单外合计 | 总收益
说明 | 根据预测电价，输入充电均价，放电均价。根据充电时段计算出对于的容量分摊系数，计入容量分摊。
1 | 充电均价（元 / MWh）输入限制：-100 至 800；
2 | 输配电价（元 / MWh）设置：收取损耗部分输配电价； | [5 empty] | 191.9 | 政府核定
3 | 政府基金（元 /M Wh）设置：收取损耗部分输配电价； | [5 empty] | 27.168 | 政府核定
4 | 综合效率设置：60% 至 100%；
5 | 放电均价（元 / MWh）输入限制：100 至 1500；
6 | 上网环节线损费用； | [6 empty] | 2月前均值
7 | 系统运行费用； | [6 empty] | 2月前均值
8 | 容量分摊：按季度分为4种类型，详见附表；
9 | 根据选择的充电时段，计算容量分摊系数。
Note on R3: Administrator: 容量分摊、过网费、政府附加等费用
Note on I12: Administrator: 电费单下网部分，除以下网总用电量
Note on I13: Administrator: 电费单下网部分，除以下网总用电量

## 充电日清算费用
2026年5月29日日清算临时结果单（售电侧）
德州润津储能科技有限公司(用电): | [27 empty] | 单位：兆瓦时、元/兆瓦时、元
时段 | 省内实时市场结算 |  |  | 省内日前市场结算 |  |  |  | 省内中长期结算 |  |  |  | 跨省跨区直接交易结算 | [7 empty] | 运行成本类费用 |  | 市场偏差类费用 | 辅助服务费用 |  | 虚拟电厂调节 | 总计
| 实时用电量 | 实时市场电价 | 实时电能量电费 | 日前出清电量 | 日前市场出清电价 | 实时市场统一结算点电价 | 日前电能量电费 | 中长期合约电量 | 中长期合约电价 | 中长期结算参考点现货市场电价 | 中长期合约电费 | 银东双边电量 | 银东双边价格 | 实时市场统一结算点电价 | 银东双边电费 | 银东竞价电量 | 银东竞价价格 | 实时市场统一结算点电价 | 银东竞价电费 | 运行成本补偿费用 | 运行成本补偿费用分摊 | 市场超额收益回收返还 | 调频辅助服务费用分摊 | 爬坡辅助服务费用分摊 | 削峰调节电量电费分摊 | 总结算电量 | 总结算均价 | 总结算费用
01:00 | 0.264 | 676.75 | 178.662 | 0 | 0 | 676.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.75 | 0 | 0 | 0 | 676.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.264 | 676.7879 | 178.672
02:00 | 0.352 | 644.17 | 226.7478 | 0 | 0 | 644.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.17 | 0 | 0 | 0 | 644.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 644.17 | 226.7478
03:00 | 0.264 | 590.025 | 155.7666 | 0 | 0 | 590.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.025 | 0 | 0 | 0 | 590.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 590.025 | 155.7666
04:00 | 0.264 | 583.813 | 154.1266 | 0 | 0 | 583.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.813 | 0 | 0 | 0 | 583.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 583.813 | 154.1266
05:00 | 0.264 | 602.87 | 159.1577 | 0 | 0 | 602.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.87 | 0 | 0 | 0 | 602.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 602.87 | 159.1577
06:00 | 0.264 | 537.033 | 141.7767 | 0 | 0 | 537.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.033 | 0 | 0 | 0 | 537.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 537.033 | 141.7767
07:00 | 0.44 | 325.023 | 143.0101 | 0 | 0 | 325.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.023 | 0 | 0 | 0 | 325.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 325.023 | 143.0101
08:00 | 0.352 | -11.69 | -4.1149 | 0 | 0 | -11.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.69 | 0 | 0 | 0 | -11.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | -11.69 | -4.1149
09:00 | 0.44 | -80 | -35.2 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | -80 | -35.2
10:00 | 0.352 | -80 | -28.16 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | -80 | -28.16
11:00 | 0.352 | -80 | -28.16 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | -80 | -28.16
12:00 | 31.004 | -80 | -2480.32 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.004 | -80 | -2480.32
13:00 | 88.432 | -80 | -7074.56 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.432 | -80 | -7074.56
14:00 | 62.098 | -80 | -4967.84 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.098 | -80 | -4967.84
15:00 | 1.498 | -80 | -119.84 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.498 | -80 | -119.84
16:00 | 3.083 | -80 | -246.64 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.083 | -80 | -246.64
17:00 | 0.881 | 307.864 | 271.2282 | 0 | 0 | 307.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.864 | 0 | 0 | 0 | 307.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.881 | 307.864 | 271.2282
18:00 | 0.529 | 381.167 | 201.6373 | 0 | 0 | 381.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.167 | 0 | 0 | 0 | 381.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 381.167 | 201.6373
19:00 | 0.264 | 438.447 | 115.75 | 0 | 0 | 438.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.447 | 0 | 0 | 0 | 438.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.264 | 438.4849 | 115.76
20:00 | 0 | 510.385 | 0 | 0 | 0 | 510.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.385 | 0 | 0 | 0 | 510.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
21:00 | 0 | 519.454 | 0 | 0 | 0 | 519.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.454 | 0 | 0 | 0 | 519.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
22:00 | 0.088 | 522.906 | 46.0157 | 0 | 0 | 522.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.906 | 0 | 0 | 0 | 522.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 522.906 | 46.0157
23:00 | 0.264 | 497.095 | 131.2331 | 0 | 0 | 497.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.095 | 0 | 0 | 0 | 497.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.264 | 497.1329 | 131.2431
24:00 | 0.264 | 473.695 | 125.0555 | 0 | 0 | 473.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.695 | 0 | 0 | 0 | 473.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 473.695 | 125.0555
合计 |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 440.25 | 0 | 478.45 | 24.33 | 0.03 | 192.013 | -62.4521

## 放电日清算费用
2026年5月29日日清算临时结果单（发电侧）
德州润津储能科技有限公司(发电): | [40 empty] | 单位：兆瓦时、元/兆瓦时、元
时段 | 跨省跨区结算 | [8 empty] | 非市场结算 |  |  | 调试期结算 | 省内实时市场结算 |  |  | 省内日前市场结算 |  |  |  | 省内中长期结算 |  |  |  | 运行成本补偿及分摊 | [6 empty] | 供热考核及返还 |  | 市场超额收益回收 | 调频辅助服务 |  | 爬坡辅助服务 |  |  | 总结算电量及费用
| 省间中长期结算电量 | 省间中长期结算价格 | 省间中长期结算电费 | 省间日前结算电量 | 省间日前结算价格 | 省间日前结算电费 | 省间应急外送结算电量 | 省间应急外送结算价格 | 省间应急外送结算电费 | 非市场结算电量 | 非市场结算价格 | 非市场电能量电费 | 调试期结算电量 | 实际上网电量 | 实时市场节点电价 | 实时电能量电费 | 日前出清电量 | 日前市场出清电价 | 实时市场统一结算点电价 | 日前电能量电费 | 中长期合约电量 | 中长期合约固定价格 | 中长期结算参考点现货市场电价 | 中长期合约电费 | 启动成本 | 启动方式（0冷,1温,2热） | 空载费用 | 电能量成本 | 总成本 | 运行成本补偿费用 | 运行成本分摊费用 | 供热考核费用 | 供热返还费用 | 市场超额收益回收 | 调频辅助服务补偿费用 | 调频辅助服务分摊费用 | 爬坡辅助服务补偿费用 | 爬坡辅助服务考核费用 | 爬坡辅助服务分摊费用 | 总结算电量 | 总结算费用
00:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.68 | 0 | 0 | 0 | 609.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.5 | 0 | 0 | 0 | 597.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.6 | 0 | 0 | 0 | 590.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.625 | 0 | 0 | 0 | 585.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.625 | 0 | 0 | 0 | 585.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.2 | 0 | 0 | 0 | 585.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.88 | 0 | 0 | 0 | 593.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.2 | 0 | 0 | 0 | 613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.2 | 0 | 0 | 0 | 619.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 590.333 | 103.8986 | 0 | 0 | 590.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 103.8986
05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 581.6 | 153.5424 | 0 | 0 | 581.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 153.5424
05:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.2 | 0 | 0 | 0 | 536.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.667 | 0 | 0 | 0 | 391.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.026 | 0 | 0 | 0 | 374.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.4 | 0 | 0 | 0 | 318.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.24 | 0 | 0 | 0 | 193.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.796 | 0 | 0 | 0 | 97.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.7 | 0 | 0 | 0 | 390.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.96 | 0 | 0 | 0 | 392.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.667 | 0 | 0 | 0 | 396.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.109 | 0 | 0 | 0 | 431.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.48 | 0 | 0 | 0 | 442.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.858 | 482.2 | 3306.9276 | 0 | 0 | 482.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.858 | 3306.9276
19:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.859 | 492.1 | 7312.1139 | 0 | 0 | 492.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.859 | 7312.1139
19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.942 | 507.38 | 7581.272 | 0 | 0 | 507.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.942 | 7581.272
19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.859 | 518.06 | 7697.8535 | 0 | 0 | 518.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.859 | 7697.8535
20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.859 | 524 | 7786.116 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.859 | 7786.116
20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.859 | 518.5 | 7704.3915 | 0 | 0 | 518.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.859 | 7704.3915
20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.947 | 516 | 7712.652 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.947 | 7712.652
20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.947 | 514.917 | 7696.4644 | 0 | 0 | 514.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.947 | 7696.4644
21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.859 | 528.4 | 7851.4956 | 0 | 0 | 528.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.859 | 7851.4956
21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.947 | 543.75 | 8127.4312 | 0 | 0 | 543.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.947 | 8127.4312
21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.859 | 526 | 7815.834 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.859 | 7815.834
21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.561 | 505.84 | 3824.6562 | 0 | 0 | 505.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.561 | 3824.6562
22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.033 | 0 | 0 | 0 | 516.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.16 | 0 | 0 | 0 | 517.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.86 | 0 | 0 | 0 | 489.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.5 | 0 | 0 | 0 | 485.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.86 | 0 | 0 | 0 | 495.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.75 | 0 | 0 | 0 | 518.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.28 | 0 | 0 | 0 | 467.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.75 | 0 | 0 | 0 | 408.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -3.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.49
合计 |  | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - |  |  | -

## 容量分摊系数
容量电价 | 70.5
容量分摊系数
时点 | 是否充电 | 当前月份 | 充电电量 | 容量分摊费用 | 容量分摊系数（2026年）
|  | 6月 |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1
2 |  |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
3 |  |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
4 |  |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
5 |  |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
6 |  |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
7 |  |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
8 |  |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
9 |  |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
10 |  |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
11 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
12 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
13 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
14 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
15 |  |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
16 |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2
17 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
18 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
19 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
20 |  |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
21 |  |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
22 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
23 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | bar: 容量分摊系数（2026年） 1月 to 容量分摊系数（2026年） 12月
合计