## 充放测算
储能每日充放测算
充电支出 | [10 empty] | 放电收入 |  |  | 现货收益 | 其他
充电均价 (元/MWh) | 充电电量(MWh) | 交易充电 费用(元) | 优发优购(元) | 上网线损(元) | 输配电费(元) | 政府基金(元) | 系统运行(元) | 容量分摊(元) | 容量分摊 系数 | 充电总 费用(元) | 放电均价 (元/MWh) | 放电电量(MWh) | 放电电费 (元) | （元） | 综合效率 | 充放价差 (元/MWh)
说明 | 根据预测电价，输入充电均价，放电均价。根据充电时段计算出对于的容量分摊系数，计入容量分摊。
1 | 充电均价（元 / MWh）输入限制：-100 至 800；
2 | 输配电价（元 / MWh）设置：收取损耗部分输配电价； | [6 empty] | 191.9 | 政府核定
3 | 政府基金（元 /M Wh）设置：收取损耗部分输配电价； | [6 empty] | 27.168 | 政府核定
4 | 综合效率设置：60% 至 100%；
5 | 放电均价（元 / MWh）输入限制：100 至 1500；
6 | 优发优购曲线匹配偏差标准：暂以上月替代； | [6 empty] | 3.5 | 上月均值
7 | 上网环节线损费用； | [6 empty] | 3.3 | 上月均值
8 | 系统运行费用； | [6 empty] | -2.9 | 上月均值
9 | 容量分摊：按季度分为4种类型，详见附表；
10 | 根据选择的充电时段，计算容量分摊系数。
Note on J12: GOLDWIND: 月度费用除以月度充电电量。以下两个值均如此计算。

## 报价及预中标
假设 |  |  |  |  | 时点序号 |  | 时点 | 统一结算日前 | 节点日前电价 | 真实充电中标 | 真实放电中标 | 充放电曲线
1. 中标按最大值中标，如[-100,-95],按-100中标，[0,95]，按95中标 |  |  |  |  | 1 | 20250922 0015 |  | 684.87 | 684.87 |  |  | 0
[5 empty] | 2 | 20250922 0030 |  | 662 | 662 |  |  | 0
[5 empty] | 3 | 20250922 0045 |  | 663.68 | 663.68 |  |  | 0
序号 | 类型 | 开始出力（MW） | 结束出力（MW） | 报价（元/MWh） | 4 | 20250922 0100 |  | 654.2 | 654.2 |  |  | 0
1 | 充电 | -100 | -95 | 0 | 5 | 20250922 0115 |  | 655.4 | 655.4 |  |  | 0
2 | 充电 | -95 | 0 | 100 | 6 | 20250922 0130 |  | 642.8 | 642.8 |  |  | 0
3 | 充电 |  |  |  | 7 | 20250922 0145 |  | 632.4 | 632.4 |  |  | 0
4 | 充电 |  |  |  | 8 | 20250922 0200 |  | 617.8 | 617.8 |  |  | 0
5 | 充电 |  |  |  | 9 | 20250922 0215 |  | 599.24 | 599.24 |  |  | 0
6 | 放电 | 0 | 95 | 250 | 10 | 20250922 0230 |  | 597.4 | 597.4 |  |  | 0
7 | 放电 | 95 | 100 | 300 | 11 | 20250922 0245 |  | 590 | 590 |  |  | 0
8 | 放电 |  |  |  | 12 | 20250922 0300 |  | 575.6 | 575.6 |  |  | 0
9 | 放电 |  |  |  | 13 | 20250922 0315 |  | 559.6 | 559.6 |  |  | 0
10 | 放电 |  |  |  | 14 | 20250922 0330 |  | 542.8 | 542.8 |  |  | 0
[5 empty] | 15 | 20250922 0345 |  | 540.83 | 540.83 |  |  | 0
[5 empty] | 16 | 20250922 0400 |  | 544.92 | 544.92 |  |  | 0
初始电量（MWh) | 0 |  |  |  | 17 | 20250922 0415 |  | 541.04 | 541.04 |  |  | 0
额定装机（MW） | 100 |  |  |  | 18 | 20250922 0430 |  | 553.82 | 553.82 |  |  | 0
最大电量（MWh) | 180 |  |  |  | 19 | 20250922 0445 |  | 590.18 | 590.18 |  |  | 0
综合使用效率 | 90% |  |  |  | 20 | 20250922 0500 |  | 602 | 602 |  |  | 0
[5 empty] | 21 | 20250922 0515 |  | 609.2 | 609.2 |  |  | 1.82
[5 empty] | 22 | 20250922 0530 |  | 599.6 | 599.6 |  |  | 0
[5 empty] | 23 | 20250922 0545 |  | 541.57 | 541.57 |  |  | 0
充电电量（MWh) |  | 放电电量（MWh) |  |  | 24 | 20250922 0600 |  | 336.97 | 336.97 |  |  | 0
充电均价(元/MWh） |  | 放电均价(元/MWh） |  |  | 25 | 20250922 0615 |  | -80 | -80 |  |  | 0
充电费用（元,正数代表收入） |  | 放电收益（元,正数代表收入） |  |  | 26 | 20250922 0630 |  | -80 | -80 |  |  | 0
充放电价差(元/MWh） |  | 充放电收益(元/MWh） |  |  | 27 | 20250922 0645 |  | -80 | -80 |  |  | 0
[5 empty] | 28 | 20250922 0700 |  | -80 | -80 |  |  | 0
[5 empty] | 29 | 20250922 0715 |  | -80 | -80 |  |  | 0
[5 empty] | 30 | 20250922 0730 |  | -80 | -80 |  |  | 0
[5 empty] | 31 | 20250922 0745 |  | -80 | -80 |  |  | 0
[5 empty] | 32 | 20250922 0800 |  | -80 | -80 |  |  | 0
序号 | 类型 | 开始出力（MW） | 结束出力（MW） | 报价(元/MWh) | 33 | 20250922 0815 |  | -80 | -80 |  |  | 0
[5 empty] | 34 | 20250922 0830 |  | -80 | -80 |  |  | 0
1 | 充电 | -100 | -95 | 0 | 35 | 20250922 0845 |  | -80 | -80 |  |  | 0
2 | 充电 | -95 | 0 | 150 | 36 | 20250922 0900 |  | -80 | -80 |  |  | 0
3 | 放电 | 0 | 95 | 280 | 37 | 20250922 0915 |  | -80 | -80 |  |  | 0
4 | 放电 | 95 | 100 | 350 | 38 | 20250922 0930 |  | -80 | -80 |  |  | 0
[5 empty] | 39 | 20250922 0945 |  | -80 | -80 |  |  | 0
[5 empty] | 40 | 20250922 1000 |  | -80 | -80 |  |  | 0
[5 empty] | 41 | 20250922 1015 |  | -80 | -80 |  |  | 0
[5 empty] | 42 | 20250922 1030 |  | -80 | -80 |  |  | 0
[5 empty] | 43 | 20250922 1045 |  | -80 | -80 |  |  | 0
[5 empty] | 44 | 20250922 1100 |  | -80 | -80 |  |  | -11.75
[5 empty] | 45 | 20250922 1115 |  | -80 | -80 |  |  | -11.75
[5 empty] | 46 | 20250922 1130 |  | -80 | -80 |  |  | -11.75
[5 empty] | 47 | 20250922 1145 |  | -80 | -80 |  |  | -11.75
[5 empty] | 48 | 20250922 1200 |  | -80 | -80 |  |  | -95
[5 empty] | 49 | 20250922 1215 |  | -80 | -80 |  |  | -95
[5 empty] | 50 | 20250922 1230 |  | -80 | -80 |  |  | -95
[5 empty] | 51 | 20250922 1245 |  | -80 | -80 |  |  | -95
[5 empty] | 52 | 20250922 1300 |  | -80 | -80 |  |  | -95
[5 empty] | 53 | 20250922 1315 |  | -80 | -80 |  |  | -95
[5 empty] | 54 | 20250922 1330 |  | -80 | -80 |  |  | -95
[5 empty] | 55 | 20250922 1345 |  | -80 | -80 |  |  | 0
[5 empty] | 56 | 20250922 1400 |  | -80 | -80 |  |  | 0
[5 empty] | 57 | 20250922 1415 |  | -80 | -80 |  |  | 0
[5 empty] | 58 | 20250922 1430 |  | -80 | -80 |  |  | 0
[5 empty] | 59 | 20250922 1445 |  | -80 | -80 |  |  | 0
[5 empty] | 60 | 20250922 1500 |  | -80 | -80 |  |  | 0
[5 empty] | 61 | 20250922 1515 |  | -80 | -80 |  |  | 0
[5 empty] | 62 | 20250922 1530 |  | -80 | -80 |  |  | 0
[5 empty] | 63 | 20250922 1545 |  | -80 | -80 |  |  | 0
[5 empty] | 64 | 20250922 1600 |  | -80 | -80 |  |  | 0
[5 empty] | 65 | 20250922 1615 |  | -80 | -80 |  |  | 0
[5 empty] | 66 | 20250922 1630 |  | -80 | -80 |  |  | 0
[5 empty] | 67 | 20250922 1645 |  | -80 | -80 |  |  | 0
[5 empty] | 68 | 20250922 1700 |  | -80 | -80 |  |  | 0
[5 empty] | 69 | 20250922 1715 |  | -80 | -80 |  |  | 0
[5 empty] | 70 | 20250922 1730 |  | -80 | -80 |  |  | 0
[5 empty] | 71 | 20250922 1745 |  | -80 | -80 |  |  | 0
[5 empty] | 72 | 20250922 1800 |  | -80 | -80 |  |  | 0
[5 empty] | 73 | 20250922 1815 |  | -60 | -60 |  |  | 0
[5 empty] | 74 | 20250922 1830 |  | 328.33 | 328.33 |  |  | 0
[5 empty] | 75 | 20250922 1845 |  | 328.33 | 328.33 |  |  | 0
[5 empty] | 76 | 20250922 1900 |  | 328.33 | 328.33 |  |  | 60.67
[5 empty] | 77 | 20250922 1915 |  | 328.33 | 328.33 |  |  | 60.67
[5 empty] | 78 | 20250922 1930 |  | 328.33 | 328.33 |  |  | 60.67
[5 empty] | 79 | 20250922 1945 |  | 328.33 | 328.33 |  |  | 60.67
[5 empty] | 80 | 20250922 2000 |  | 328.33 | 328.33 |  |  | 60.67
[5 empty] | 81 | 20250922 2015 |  | 328.33 | 328.33 |  |  | 60.67
[5 empty] | 82 | 20250922 2030 |  | 328.33 | 328.33 |  |  | 60.67
[5 empty] | 83 | 20250922 2045 |  | 328.33 | 328.33 |  |  | 60.67
[5 empty] | 84 | 20250922 2100 |  | 328.33 | 328.33 |  |  | 60.67
[5 empty] | 85 | 20250922 2115 |  | 328.33 | 328.33 |  |  | 60.67
[5 empty] | 86 | 20250922 2130 |  | 328.33 | 328.33 |  |  | 60.67
[5 empty] | 87 | 20250922 2145 |  | 328.33 | 328.33 |  |  | 4.04
[5 empty] | 88 | 20250922 2200 |  | 328.33 | 328.33 |  |  | 4.04
[5 empty] | 89 | 20250922 2215 |  | 328.33 | 328.33 |  |  | 4.04
[5 empty] | 90 | 20250922 2230 |  | 328.33 | 328.33 |  |  | 4.04
[5 empty] | 91 | 20250922 2245 |  | 326.51 | 326.51 |  |  | 0
[5 empty] | 92 | 20250922 2300 |  | 328.33 | 328.33 |  |  | 0
[5 empty] | 93 | 20250922 2315 |  | 327.46 | 327.46 |  |  | 0
[5 empty] | 94 | 20250922 2330 |  | 326.51 | 326.51 |  |  | 0
[5 empty] | 95 | 20250922 2345 |  | 326.22 | 326.22 |  |  | 0
[5 empty] | 96 | 20250922 2400 |  | 323.6 | 323.6 |  |  | 0
0
0
0

## 容量分摊系数
容量电价 |  | 70.5
容量分摊--算数平均 系数 |  |  |  | 容量分摊系数--电量加权
时点 | 刻钟点 | 是否充电 | 当前月份 | 充电电量 | 容量分摊系数（2026年）
|  |  | 5月 |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1
| 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1
| 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1
| 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 5 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 6 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 7 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 8 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
3 | 9 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 10 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 11 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 12 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
4 | 13 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 14 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 15 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 16 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
5 | 17 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 18 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 19 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 20 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
6 | 21 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 22 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 23 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 24 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
7 | 25 |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
| 26 |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
| 27 |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
| 28 |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
8 | 29 |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
| 30 |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
| 31 |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
| 32 |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
9 | 33 |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
| 34 |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
| 35 |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
| 36 |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
10 | 37 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 38 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 39 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 40 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
11 | 41 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 42 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 43 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 44 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
12 | 45 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 46 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 47 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 48 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
13 | 49 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 50 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 51 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 52 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
14 | 53 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 54 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 55 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 56 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
15 | 57 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 58 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 59 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 60 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
16 | 61 |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2
| 62 |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2
| 63 |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2
| 64 |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2
17 | 65 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 66 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 67 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 68 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
18 | 69 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 70 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 71 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 72 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
19 | 73 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 74 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 75 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 76 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
20 | 77 |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
| 78 |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
| 79 |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
| 80 |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
21 | 81 |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
| 82 |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
| 83 |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
| 84 |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
22 | 85 |  |  |  | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
| 86 |  |  |  | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
| 87 |  |  |  | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
| 88 |  |  |  | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 89 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 1
| 90 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 1
| 91 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 1
| 92 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 93 | bar: 容量分摊系数（2026年） 1月 to 容量分摊系数（2026年） 12月
94 | bar: 容量分摊系数（2026年） 1月 to 容量分摊系数（2026年） 12月
95 | bar: 容量分摊系数（2026年） 1月 to 容量分摊系数（2026年） 12月
96 | bar: 容量分摊系数（2026年） 1月 to 容量分摊系数（2026年） 12月