## 充放测算
储能每日充放测算
充电支出 | [10 empty] | 放电收入 |  |  | 现货收益 | 其他
充电均价(元/MWh) | 充电电量(MWh) | 交易充电费用(元) | 上网线损(元) | 输配电费(元) | 政府基金(元) | 系统运行(元) | 容量分摊(元) | 容量分摊系数 | 现货交易外发生总费用 | 充电总费用(元) | 放电均价(元/MWh) | 放电电量(MWh) | 放电电费(元) | 现货收益（元） | 综合效率 | 充放价差(元/MWh)
-84.9712 | -180.3675 | 15326.046 | -618.7912 | -1822.5703 | -258.0281 | 551.4596 | -17165.1461 | 1.3499 | -19313.0761 | -3987.0301 | 610.0004 | 170.87 | 104230.7625 | 100243.7324 | 94.73% | 694.9716
说明 | 根据预测电价，输入充电均价，放电均价。根据充电时段计算出对于的容量分摊系数，计入容量分摊。
1 | 充电均价（元 / MWh）输入限制：-100 至 800；
2 | 输配电价（元 / MWh）设置：收取损耗部分输配电价； | [5 empty] | 191.9 | 政府核定
3 | 政府基金（元 /M Wh）设置：收取损耗部分输配电价； | [5 empty] | 27.168 | 政府核定
4 | 综合效率设置：60% 至 100%；
5 | 放电均价（元 / MWh）输入限制：100 至 1500；
6 | 上网环节线损费用； | [5 empty] | 3.4307
7 | 系统运行费用； | [5 empty] | -3.0574
8 | 容量分摊：按季度分为4种类型，详见附表；
9 | 根据选择的充电时段，计算容量分摊系数。

## 报价及预中标
假设 |  |  |  |  | 时点序号 |  | 时点 | 统一结算实时 | 节点实时 | 真实充电中标 | 真实放电中标 | 充放电曲线
1. 中标按最大值中标，如[-100,-95],按-100中标，[0,95]，按95中标 |  |  |  |  | 1 | 20250607 0015 | 0015 | 590.8 | 590.8 | -0.02 | 0 | -0.02
[5 empty] | 2 | 20250607 0030 | 0030 | 497.54 | 497.54 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | 20250607 0045 | 0045 | 458.12 | 458.12 | 0 | 0 | 0
序号 | 类型 | 开始出力（MW） | 结束出力（MW） | 报价（元/MWh） | 4 | 20250607 0100 | 0100 | 470.84 | 470.84 | 0 | 0 | 0
1 | 充电 | -100 | -95 | 0 | 5 | 20250607 0115 | 0115 | 468.4 | 468.4 | 0 | 0 | 0
2 | 充电 | -95 | 0 | 100 | 6 | 20250607 0130 | 0130 | 454.231 | 454.231 | 0 | 0 | 0
3 | 充电 |  |  |  | 7 | 20250607 0145 | 0145 | 450.08 | 450.08 | 0 | 0 | 0
4 | 充电 |  |  |  | 8 | 20250607 0200 | 0200 | 429.68 | 429.68 | 0 | 0 | 0
5 | 充电 |  |  |  | 9 | 20250607 0215 | 0215 | 424 | 424 | 0 | 0 | 0
6 | 放电 | 0 | 95 | 250 | 10 | 20250607 0230 | 0230 | 417.44 | 417.44 | 0 | 0 | 0
7 | 放电 | 95 | 100 | 300 | 11 | 20250607 0245 | 0245 | 408 | 408 | 0 | 0 | 0
8 | 放电 |  |  |  | 12 | 20250607 0300 | 0300 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0
9 | 放电 |  |  |  | 13 | 20250607 0315 | 0315 | 388.96 | 388.96 | 0 | 0 | 0
10 | 放电 |  |  |  | 14 | 20250607 0330 | 0330 | 390.06 | 390.06 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15 | 20250607 0345 | 0345 | 395.88 | 395.88 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16 | 20250607 0400 | 0400 | 392 | 392 | 0 | 0 | 0
初始电量（MWh) | 0 |  |  |  | 17 | 20250607 0415 | 0415 | 404.4 | 404.4 | 0 | 0 | 0
额定装机（MW） | 100 |  |  |  | 18 | 20250607 0430 | 0430 | 404 | 404 | 0 | 0 | 0
最大电量（MWh) | 180 |  |  |  | 19 | 20250607 0445 | 0445 | 432.14 | 432.14 | 0 | 0 | 0
综合使用效率 | 90% |  |  |  | 20 | 20250607 0500 | 0500 | 448.58 | 448.58 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21 | 20250607 0515 | 0515 | 458 | 458 | 0 | 0.01 | 0.01
[5 empty] | 22 | 20250607 0530 | 0530 | 458 | 458 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23 | 20250607 0545 | 0545 | 378 | 378 | 0 | 0 | 0
充电电量（MWh) | -180.3675 | 放电电量（MWh) | 170.87 |  | 24 | 20250607 0600 | 0600 | 342.78 | 342.78 | 0 | 0 | 0
充电均价(元/MWh） | -84.9712 | 放电均价(元/MWh） | 610.0004 |  | 25 | 20250607 0615 | 0615 | 179.2 | 179.2 | 0 | 0 | 0
充电费用（元,正数代表收入） | 15326.046 | 放电收益（元,正数代表收入） | 104230.7625 |  | 26 | 20250607 0630 | 0630 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0
充放电价差(元/MWh） | 694.9716 | 充放电收益(元/MWh） | 119556.8085 |  | 27 | 20250607 0645 | 0645 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28 | 20250607 0700 | 0700 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0
|  |  | 100243.7324 |  | 29 | 20250607 0715 | 0715 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30 | 20250607 0730 | 0730 | 310.088 | 310.088 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31 | 20250607 0745 | 0745 | -0.07 | -0.07 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 32 | 20250607 0800 | 0800 | -100 | -100 | -60 | 0 | -60
序号 | 类型 | 开始出力（MW） | 结束出力（MW） | 报价(元/MWh) | 33 | 20250607 0815 | 0815 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 34 | 20250607 0830 | 0830 | -100 | -100 | -60 | 0 | -60
1 | 充电 | -100 | -95 | 0 | 35 | 20250607 0845 | 0845 | -100 | -100 | -60 | 0 | -60
2 | 充电 | -95 | 0 | 150 | 36 | 20250607 0900 | 0900 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0
3 | 放电 | 0 | 95 | 280 | 37 | 20250607 0915 | 0915 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0
4 | 放电 | 95 | 100 | 350 | 38 | 20250607 0930 | 0930 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 39 | 20250607 0945 | 0945 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 20250607 1000 | 1000 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 41 | 20250607 1015 | 1015 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 42 | 20250607 1030 | 1030 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 43 | 20250607 1045 | 1045 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 44 | 20250607 1100 | 1100 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 45 | 20250607 1115 | 1115 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 46 | 20250607 1130 | 1130 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 47 | 20250607 1145 | 1145 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 48 | 20250607 1200 | 1200 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 49 | 20250607 1215 | 1215 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 20250607 1230 | 1230 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | 20250607 1245 | 1245 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | 20250607 1300 | 1300 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | 20250607 1315 | 1315 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | 20250607 1330 | 1330 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | 20250607 1345 | 1345 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 56 | 20250607 1400 | 1400 | -80 | -80 | -3.69 | 0 | -3.69
[5 empty] | 57 | 20250607 1415 | 1415 | -80 | -80 | -60 | 0 | -60
[5 empty] | 58 | 20250607 1430 | 1430 | -80 | -80 | -60 | 0 | -60
[5 empty] | 59 | 20250607 1445 | 1445 | -80 | -80 | -60 | 0 | -60
[5 empty] | 60 | 20250607 1500 | 1500 | -80 | -80 | -60 | 0 | -60
[5 empty] | 61 | 20250607 1515 | 1515 | -80 | -80 | -60 | 0 | -60
[5 empty] | 62 | 20250607 1530 | 1530 | -80 | -80 | -60 | 0 | -60
[5 empty] | 63 | 20250607 1545 | 1545 | -80 | -80 | -60 | 0 | -60
[5 empty] | 64 | 20250607 1600 | 1600 | -80 | -80 | -60 | 0 | -60
[5 empty] | 65 | 20250607 1615 | 1615 | -80 | -80 | -55.17 | 0 | -55.17
[5 empty] | 66 | 20250607 1630 | 1630 | -80 | -80 | -2.59 | 0 | -2.59
[5 empty] | 67 | 20250607 1645 | 1645 | -99.709 | -99.709 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 68 | 20250607 1700 | 1700 | -21.361 | -21.361 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 69 | 20250607 1715 | 1715 | 333.935 | 333.935 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 70 | 20250607 1730 | 1730 | 576.34 | 576.34 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 71 | 20250607 1745 | 1745 | 605 | 605 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 72 | 20250607 1800 | 1800 | 590 | 590 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 73 | 20250607 1815 | 1815 | 599 | 599 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 74 | 20250607 1830 | 1830 | 610 | 610 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 75 | 20250607 1845 | 1845 | 618 | 618 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 76 | 20250607 1900 | 1900 | 615 | 615 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 77 | 20250607 1915 | 1915 | 613 | 613 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 78 | 20250607 1930 | 1930 | 608 | 608 | 0 | 45.77 | 45.77
[5 empty] | 79 | 20250607 1945 | 1945 | 609.857 | 609.857 | 0 | 45.77 | 45.77
[5 empty] | 80 | 20250607 2000 | 2000 | 611 | 611 | 0 | 45.77 | 45.77
[5 empty] | 81 | 20250607 2015 | 2015 | 612.6 | 612.6 | 0 | 45.77 | 45.77
[5 empty] | 82 | 20250607 2030 | 2030 | 605 | 605 | 0 | 45.77 | 45.77
[5 empty] | 83 | 20250607 2045 | 2045 | 603 | 603 | 0 | 45.77 | 45.77
[5 empty] | 84 | 20250607 2100 | 2100 | 601 | 601 | 0 | 45.77 | 45.77
[5 empty] | 85 | 20250607 2115 | 2115 | 600 | 600 | 0 | 45.77 | 45.77
[5 empty] | 86 | 20250607 2130 | 2130 | 597.16 | 597.16 | 0 | 45.77 | 45.77
[5 empty] | 87 | 20250607 2145 | 2145 | 596 | 596 | 0 | 45.77 | 45.77
[5 empty] | 88 | 20250607 2200 | 2200 | 602 | 602 | 0 | 45.77 | 45.77
[5 empty] | 89 | 20250607 2215 | 2215 | 601.158 | 601.158 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 90 | 20250607 2230 | 2230 | 606 | 606 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91 | 20250607 2245 | 2245 | 611 | 611 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92 | 20250607 2300 | 2300 | 614 | 614 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93 | 20250607 2315 | 2315 | 619.143 | 619.143 | 0 | 60 | 60
[5 empty] | 94 | 20250607 2330 | 2330 | 630 | 630 | 0 | 60 | 60
[5 empty] | 95 | 20250607 2345 | 2345 | 630 | 630 | 0 | 60 | 60
[5 empty] | 96 | 20250607 2400 | 2400 | 638 | 638 | 0 | 0 | 0
0
0
0

## 容量分摊系数
容量电价 |  | 70.5
容量分摊系数 系数 |  | 1.3499
|  |  |  | -180.3675 | -17165.1461
时点 | 刻钟点 | 是否充电 | 当前月份 | 充电电量 | 容量分摊费用 | 容量分摊系数（2026年）
|  |  | 1月 |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
1 | 1 | 1 | 1 | -0.005 | -0.3525 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
3 | 9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 10 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 11 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 12 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
4 | 13 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 14 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 15 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 16 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
5 | 17 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 18 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 19 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 20 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
6 | 21 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 22 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 23 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 24 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
7 | 25 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
| 26 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
| 27 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
| 28 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
8 | 29 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
| 30 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
| 31 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
| 32 | 1 | 1.7 | -15 | -1797.75 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
9 | 33 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
| 34 | 1 | 1.7 | -15 | -1797.75 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
| 35 | 1 | 1.7 | -15 | -1797.75 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
| 36 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
10 | 37 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 38 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 39 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 40 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
11 | 41 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 42 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 43 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 44 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
12 | 45 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 46 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 47 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 48 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
13 | 49 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 50 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 51 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 52 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
14 | 53 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 54 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 55 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 56 | 1 | 0.1 | -0.9225 | -6.5036 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
15 | 57 | 1 | 0.3 | -15 | -317.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 58 | 1 | 0.3 | -15 | -317.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 59 | 1 | 0.3 | -15 | -317.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 60 | 1 | 0.3 | -15 | -317.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
16 | 61 | 1 | 2 | -15 | -2115 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2
| 62 | 1 | 2 | -15 | -2115 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2
| 63 | 1 | 2 | -15 | -2115 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2
| 64 | 1 | 2 | -15 | -2115 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2
17 | 65 | 1 | 2 | -13.7925 | -1944.7425 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 66 | 1 | 2 | -0.6475 | -91.2975 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 68 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
18 | 69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 72 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
19 | 73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 74 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 76 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
20 | 77 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
| 78 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
| 79 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
| 80 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
21 | 81 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
| 82 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
| 83 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
| 84 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
22 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
| 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
| 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
| 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 1
| 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 1
| 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 1
| 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | bar: 容量分摊系数（2026年） 1月 to 容量分摊系数（2026年） 12月
| 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | bar: 容量分摊系数（2026年） 1月 to 容量分摊系数（2026年） 12月
| 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | bar: 容量分摊系数（2026年） 1月 to 容量分摊系数（2026年） 12月
| 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | bar: 容量分摊系数（2026年） 1月 to 容量分摊系数（2026年） 12月