## 负荷信息
时刻 | 全网负荷 | 直调负荷 | 联络线受电负荷 | 风电 | 光伏 | 抽水蓄能 | 地方电厂总加 | 非市场化核电总加 | 自备机组 | 试验机组
00:15 | 71085.06 | 64675.84 | 19182.43 | 9418.85 | -10.84 | 534.55 | 6409.22 | 1648.46 | 3411.30 | 0
00:30 | 70493.14 | 64033.69 | 18988.05 | 9628.61 | -10.54 | -3.19 | 6459.44 | 1648.87 | 3416.49 | 0
00:45 | 70004.18 | 63560.17 | 19305.64 | 9356.62 | -10.55 | -3.19 | 6444.01 | 1647.26 | 3425.36 | 0
01:00 | 69472.03 | 63035.97 | 18692.58 | 9066.33 | -10.64 | -7.34 | 6436.07 | 1648.65 | 3424.79 | 0
01:15 | 68858.62 | 62407.24 | 18797.01 | 8998.99 | -10.63 | -8.27 | 6451.37 | 1648.30 | 3425.50 | 0
01:30 | 68473.28 | 61995.31 | 18939.71 | 8466.72 | -10.65 | -8.59 | 6477.98 | 1649.40 | 3430.42 | 0
01:45 | 67890.81 | 61420.92 | 18918.90 | 7734.13 | -10.61 | -8.78 | 6469.89 | 1651.58 | 3424.80 | 0
02:00 | 67628.33 | 61166.37 | 18943.84 | 6689.47 | -10.71 | 748.97 | 6461.96 | 1649.60 | 3435.33 | 0
02:15 | 67539.86 | 61040.57 | 19125.27 | 6117.23 | -10.74 | 740.06 | 6499.30 | 1650.65 | 3416.93 | 0
02:30 | 67240.03 | 60750.23 | 18626.68 | 5927.98 | -10.94 | -12.67 | 6489.81 | 1645.97 | 3416.29 | 0
02:45 | 66974.01 | 60448.42 | 18897.72 | 5456.75 | -10.60 | -589.18 | 6525.59 | 1651.26 | 3417.45 | 0
03:00 | 66731.14 | 60156.54 | 18869.41 | 5597.42 | -10.71 | -586.40 | 6574.60 | 1646.57 | 3428.46 | 0
03:15 | 66611.72 | 60088.95 | 18766.05 | 5780.97 | -10.73 | -584.55 | 6522.76 | 1646.05 | 3420.84 | 0
03:30 | 66492.83 | 59944.04 | 19130.75 | 5800.99 | -10.67 | -583.85 | 6548.80 | 1648.11 | 3421.91 | 0
03:45 | 66221.61 | 59661.51 | 19048.08 | 5902.95 | -10.62 | -269.71 | 6560.11 | 1650.43 | 3408.27 | 0
04:00 | 66154.06 | 59602.05 | 19082.98 | 5809.00 | -10.70 | -12.14 | 6552.02 | 1649.55 | 3421.68 | 0
04:15 | 66463.45 | 59950.51 | 18811.31 | 5855.24 | -10.52 | -12.69 | 6512.94 | 1651.40 | 3419.76 | 0
04:30 | 66448.43 | 59907.95 | 18842.35 | 5606.36 | -10.67 | -13.06 | 6540.48 | 1644.44 | 3420.63 | 0
04:45 | 66942.27 | 60385.11 | 18884.61 | 5657.80 | -10.25 | -278.54 | 6557.17 | 1646.14 | 3414.33 | 0
05:00 | 67208.38 | 60637.59 | 18963.58 | 5638.51 | 52.84 | -587.71 | 6562.83 | 1652.38 | 3424.43 | 0
05:15 | 67839.11 | 61125.30 | 18924.61 | 5530.44 | 273.66 | -583.98 | 6545.92 | 1648.47 | 3414.59 | 0
05:30 | 68447.32 | 61462.31 | 20259.52 | 5301.20 | 493.65 | -587.19 | 6549.91 | 1649.46 | 3432.14 | 0
05:45 | 69420.69 | 61539.57 | 21393.35 | 5153.35 | 774.20 | -269.44 | 6585.04 | 1646.84 | 3418.50 | 0
06:00 | 71146.87 | 62148.19 | 22398.63 | 5009.61 | 1166.41 | -269.75 | 6579.98 | 1647.21 | 3413.51 | 0
06:15 | 72601.30 | 62647.48 | 23369.21 | 4826.02 | 1711.35 | -7.03 | 6556.46 | 1648.25 | 3410.02 | 0
06:30 | 73257.03 | 62095.95 | 24093.25 | 4717.93 | 2426.13 | -275.69 | 6536.63 | 1643.38 | 3418.13 | 0
06:45 | 73964.06 | 61507.65 | 24596.52 | 4769.72 | 3065.20 | -595.87 | 6508.74 | 1646.10 | 3417.72 | 0
07:00 | 74722.36 | 60709.68 | 25159.69 | 4817.43 | 3764.41 | -904.51 | 6504.14 | 1649.87 | 3422.85 | 0
07:15 | 79636.44 | 63991.75 | 25600.36 | 4652.44 | 4435.26 | 551.56 | 6477.40 | 1643.12 | 3423.48 | 0
07:30 | 81389.23 | 64039.70 | 25058.65 | 4506.80 | 5176.59 | 565.21 | 6480.29 | 1650.02 | 3421.94 | 0
07:45 | 83528.81 | 64605.89 | 24331.21 | 4217.76 | 5820.39 | 566.37 | 6478.84 | 1646.12 | 3416.50 | 0
08:00 | 85299.93 | 64810.26 | 23806.70 | 4053.47 | 6553.59 | -3.07 | 6447.01 | 1644.73 | 3416.12 | 0
08:15 | 87806.02 | 65810.10 | 23196.73 | 3974.84 | 7419.75 | -3.05 | 6405.97 | 1644.81 | 3423.60 | 0
08:30 | 88979.62 | 65398.82 | 22687.82 | 3870.51 | 7982.94 | -3.02 | 6408.63 | 1639.58 | 3418.49 | 0
08:45 | 89712.31 | 64618.49 | 22751.00 | 3893.87 | 8588.10 | -3.00 | 6397.41 | 1647.71 | 3412.04 | 0
09:00 | 90287.66 | 63723.31 | 22313.04 | 4008.63 | 9363.10 | -24.45 | 6430.66 | 1645.39 | 3421.95 | 0
09:15 | 91677.51 | 63563.82 | 21958.01 | 4214.35 | 10034.89 | -920.40 | 6421.95 | 1651.01 | 3423.38 | 0
09:30 | 92642.24 | 63010.23 | 21117.05 | 4365.26 | 10492.57 | -1786.96 | 6450.81 | 1647.58 | 3411.47 | 0
09:45 | 93113.80 | 62113.38 | 20588.21 | 4638.61 | 11795.64 | -2057.21 | 6423.25 | 1615.36 | 3418.02 | 0
10:00 | 93156.72 | 60700.77 | 20106.40 | 4501.33 | 11975.38 | -1739.06 | 6462.09 | 1599.43 | 3413.89 | 0
10:15 | 94135.77 | 60461.06 | 19462.04 | 4543.42 | 12587.23 | -1431.12 | 6467.94 | 1605.83 | 3409.21 | 0
10:30 | 94882.96 | 59851.38 | 19295.38 | 4420.14 | 13456.87 | -1430.79 | 6454.73 | 1604.56 | 3426.25 | 0
10:45 | 94788.80 | 58767.52 | 18921.60 | 4443.03 | 14230.42 | -1423.41 | 6474.65 | 1605.11 | 3400.54 | 0
11:00 | 95187.58 | 58115.87 | 19227.25 | 4258.29 | 14730.98 | -1426.53 | 6442.10 | 1601.97 | 3408.15 | 0
11:15 | 95331.02 | 57309.42 | 19040.75 | 4007.55 | 15165.79 | -1422.28 | 6426.84 | 1599.50 | 3377.81 | 0
11:30 | 93986.30 | 55224.59 | 19663.09 | 3705.24 | 15013.88 | -1460.46 | 6438.83 | 1599.83 | 3362.59 | 0
11:45 | 92412.35 | 53074.79 | 19737.88 | 3279.25 | 14993.55 | -2015.35 | 6385.46 | 1601.94 | 3337.79 | 0
12:00 | 89303.88 | 49519.29 | 19186.82 | 3069.20 | 14490.70 | -2014.77 | 6407.46 | 1600.43 | 3336.35 | 0
12:15 | 87680.83 | 47299.38 | 19422.55 | 2967.80 | 14924.07 | -2011.86 | 6377.45 | 1599.03 | 3354.86 | 0
12:30 | 86952.56 | 46327.51 | 19855.41 | 2673.61 | 13835.49 | -1416.08 | 6356.77 | 1618.57 | 3364.64 | 0
12:45 | 86727.37 | 45580.09 | 19397.13 | 2641.25 | 14077.53 | -1404.98 | 6348.49 | 1635.71 | 3359.90 | 0
13:00 | 87021.96 | 45580.02 | 19657.33 | 2414.18 | 13187.94 | -1994.73 | 6349.45 | 1644.24 | 3365.51 | 0
13:15 | 87864.23 | 46364.92 | 19161.61 | 2450.24 | 13794.44 | -1978.45 | 6358.31 | 1642.59 | 3357.16 | 0
13:30 | 88112.84 | 46724.04 | 19465.86 | 2367.47 | 13292.52 | -1970.80 | 6365.39 | 1643.87 | 3360.32 | 0
13:45 | 88534.65 | 47604.32 | 19526.81 | 2237.96 | 12819.90 | -1962.44 | 6345.85 | 1649.92 | 3369.16 | 0
14:00 | 88092.74 | 47800.32 | 19699.81 | 2163.00 | 11986.09 | -1958.71 | 6351.48 | 1646.38 | 3372.15 | 0
14:15 | 88438.37 | 48869.77 | 19434.93 | 2048.49 | 11332.06 | -1952.35 | 6373.49 | 1644.44 | 3383.73 | 0
14:30 | 88501.98 | 49964.80 | 19931.62 | 1937.70 | 11003.18 | -1955.06 | 6361.08 | 1650.32 | 3386.18 | 0
14:45 | 88122.39 | 50619.52 | 19493.29 | 2147.94 | 11801.63 | -1942.47 | 6376.39 | 1648.09 | 3380.80 | 0
15:00 | 87996.28 | 51799.57 | 19596.33 | 2317.43 | 12649.87 | -1938.80 | 6358.69 | 1649.73 | 3388.33 | 0
15:15 | 88260.70 | 53671.15 | 18947.04 | 2522.31 | 13153.40 | -1393.99 | 6374.69 | 1649.43 | 3389.17 | 0
15:30 | 87939.14 | 55079.37 | 20136.69 | 2732.37 | 13042.60 | -1384.37 | 6369.95 | 1650.29 | 3393.37 | 0
15:45 | 87555.04 | 56666.25 | 21327.49 | 2908.31 | 13120.03 | -1373.02 | 6389.47 | 1648.40 | 3396.86 | 0
16:00 | 85994.41 | 57282.12 | 21791.26 | 2843.42 | 12272.48 | -1088.08 | 6426.25 | 1645.40 | 3391.08 | 0
16:15 | 85615.28 | 59048.18 | 22816.32 | 2681.24 | 10873.60 | -2.92 | 6462.91 | 1649.94 | 3394.28 | 0
16:30 | 84977.17 | 60719.96 | 23505.50 | 2807.69 | 10119.67 | -2.93 | 6535.24 | 1649.65 | 3382.73 | 0
16:45 | 84366.25 | 62461.31 | 24121.20 | 2705.33 | 8922.02 | -2.93 | 6570.83 | 1643.39 | 3392.80 | 0
17:00 | 83546.04 | 63879.96 | 24753.45 | 2386.42 | 7305.26 | -2.96 | 6624.40 | 1646.67 | 3385.86 | 0
17:15 | 82833.53 | 65385.12 | 25321.85 | 2313.36 | 6008.71 | -2.96 | 6637.84 | 1651.36 | 3408.97 | 0
17:30 | 82454.23 | 67244.03 | 25277.78 | 2139.55 | 4483.31 | -2.90 | 6625.19 | 1649.29 | 3443.73 | 0
17:45 | 81845.16 | 68737.64 | 25401.83 | 2042.69 | 3431.09 | -2.91 | 6655.70 | 1650.12 | 3431.24 | 0
18:00 | 80972.73 | 69738.87 | 25121.18 | 1937.73 | 2400.85 | -2.87 | 6662.72 | 1650.30 | 3419.47 | 0
18:15 | 79945.84 | 70827.52 | 25470.75 | 2076.73 | 1618.36 | -2.93 | 6663.53 | 1647.93 | 3434.76 | 0
18:30 | 79466.13 | 71628.92 | 25194.15 | 2294.31 | 1091.13 | 149.37 | 6679.63 | 1654.92 | 3427.20 | 0
18:45 | 79220.13 | 71951.29 | 25121.48 | 2664.90 | 641.17 | 300.32 | 6676.03 | 1650.51 | 3433.89 | 0
19:00 | 79752.65 | 72727.12 | 24969.39 | 2890.39 | 346.77 | 1308.82 | 6689.84 | 1650.74 | 3441.02 | 0
19:15 | 79734.31 | 72890.48 | 24978.11 | 3193.66 | 93.43 | 1833.11 | 6683.71 | 1652.60 | 3456.65 | 0
19:30 | 80521.41 | 73796.79 | 24669.71 | 3447.70 | -12.65 | 1825.93 | 6713.86 | 1649.44 | 3453.06 | 0
19:45 | 80932.91 | 74236.70 | 24151.02 | 3789.08 | -19.86 | 1947.77 | 6696.21 | 1648.24 | 3464.27 | 0
20:00 | 80931.68 | 74252.70 | 23736.14 | 4170.69 | -13.84 | 1943.88 | 6678.98 | 1650.87 | 3474.83 | 0
20:15 | 80819.84 | 74126.42 | 23416.20 | 4764.03 | -12.25 | 1943.66 | 6693.42 | 1648.60 | 3477.95 | 0
20:30 | 80579.20 | 73885.41 | 22826.58 | 5425.56 | -11.64 | 1944.36 | 6693.80 | 1649.76 | 3485.27 | 0
20:45 | 79979.47 | 73280.98 | 22305.68 | 6087.04 | -11.56 | 1942.91 | 6698.49 | 1654.40 | 3473.05 | 0
21:00 | 79629.02 | 72955.98 | 22030.17 | 6683.83 | -11.70 | 1942.88 | 6673.03 | 1652.95 | 3488.32 | 0
21:15 | 78910.35 | 72225.81 | 21373.86 | 7269.26 | -11.63 | 1943.54 | 6684.55 | 1648.91 | 3493.42 | 0
21:30 | 78320.02 | 71617.42 | 21310.62 | 7633.19 | -11.32 | 1945.50 | 6702.60 | 1649.77 | 3496.88 | 0
21:45 | 77502.92 | 70798.17 | 21300.84 | 7867.62 | -11.39 | 1942.12 | 6704.75 | 1655.13 | 3483.62 | 0
22:00 | 76701.00 | 70036.24 | 21092.25 | 7745.40 | -11.32 | 1942.64 | 6664.76 | 1653.81 | 3452.99 | 0
22:15 | 75852.91 | 69182.84 | 20712.88 | 7679.95 | -11.04 | 1825.51 | 6670.08 | 1651.24 | 3435.86 | 0
22:30 | 74869.80 | 68207.63 | 20043.10 | 7722.64 | -10.97 | 1823.89 | 6662.17 | 1654.55 | 3415.45 | 0
22:45 | 73770.00 | 67088.35 | 19417.37 | 7555.31 | -10.93 | 1820.84 | 6681.64 | 1654.67 | 3411.33 | 0
23:00 | 72613.45 | 65942.85 | 18439.52 | 7396.14 | -10.91 | 1549.96 | 6670.61 | 1646.78 | 3404.91 | 0
23:15 | 74871.69 | 68227.70 | 17395.18 | 7098.71 | -10.88 | 1785.02 | 6643.98 | 1650.22 | 3386.21 | 0
23:30 | 74169.16 | 67493.74 | 18867.32 | 6593.44 | -10.91 | 1173.12 | 6675.42 | 1652.67 | 3385.23 | 0
23:45 | 73214.52 | 66536.15 | 18453.57 | 6251.75 | -10.61 | 1268.65 | 6678.37 | 1650.20 | 3389.33 | 0
24:00 | 72172.32 | 65517.72 | 19015.88 | 5948.10 | -10.81 | 1261.47 | 6654.61 | 1647.47 | 3390.10 | 0

## 联络线计划
时刻 | 华北交流 | 银东直流 | 鲁固直流 | 昭沂直流 | 庆东直流
00:15 | 3040.01 | 2427.73 | 4495.54 | 4709.62 | 4509.52
00:30 | 2860.82 | 2430.42 | 4495.85 | 4710.73 | 4490.23
00:45 | 3197.72 | 2432.13 | 4494.93 | 4710.88 | 4469.97
01:00 | 2603.06 | 2434.08 | 4494.93 | 4710.55 | 4449.95
01:15 | 2726.67 | 2435.79 | 4494.63 | 4710.48 | 4429.44
01:30 | 2828.01 | 2435.55 | 4494.63 | 4710.33 | 4471.19
01:45 | 2764.70 | 2434.81 | 4495.54 | 4710.66 | 4513.18
02:00 | 2747.35 | 2434.81 | 4494.93 | 4711.08 | 4555.66
02:15 | 2882.53 | 2436.04 | 4494.93 | 4710.46 | 4601.32
02:30 | 2343.98 | 2437.01 | 4494.93 | 4710.14 | 4640.63
02:45 | 2574.56 | 2436.04 | 4495.54 | 4710.43 | 4681.15
03:00 | 2511.07 | 2435.30 | 4495.24 | 4710.76 | 4717.04
03:15 | 2367.67 | 2435.06 | 4494.93 | 4710.33 | 4758.06
03:30 | 2741.11 | 2448.24 | 4495.24 | 4710.56 | 4735.60
03:45 | 2715.35 | 2435.06 | 4495.24 | 4710.54 | 4691.89
04:00 | 2776.65 | 2446.29 | 4495.24 | 4710.50 | 4654.30
04:15 | 2509.98 | 2444.58 | 4495.24 | 4710.39 | 4651.12
04:30 | 2549.58 | 2435.06 | 4494.63 | 4710.74 | 4652.34
04:45 | 2576.84 | 2435.55 | 4495.24 | 4710.48 | 4666.50
05:00 | 2612.78 | 2437.26 | 4494.93 | 4710.60 | 4708.01
05:15 | 2581.57 | 2435.79 | 4494.93 | 4710.66 | 4701.66
05:30 | 3155.13 | 2549.80 | 4494.93 | 5115.55 | 4944.09
05:45 | 3677.03 | 2664.06 | 4341.13 | 5521.67 | 5189.45
06:00 | 4033.17 | 2777.34 | 4228.82 | 5925.95 | 5433.35
06:15 | 4430.45 | 2892.82 | 4033.20 | 6331.58 | 5681.15
06:30 | 5158.61 | 2903.56 | 4010.62 | 6393.01 | 5627.44
06:45 | 5614.77 | 2913.09 | 3992.00 | 6497.56 | 5579.10
07:00 | 6039.82 | 2921.14 | 3969.73 | 6701.17 | 5527.83
07:15 | 6320.18 | 2933.35 | 3950.20 | 6910.79 | 5485.84
07:30 | 5944.34 | 2890.63 | 3912.66 | 6745.84 | 5565.19
07:45 | 5433.33 | 2849.12 | 3876.04 | 6545.77 | 5626.95
08:00 | 4945.42 | 2802.98 | 3837.59 | 6421.40 | 5799.32
08:15 | 4648.52 | 2884.28 | 3616.33 | 6113.52 | 5934.08
08:30 | 5279.04 | 2785.40 | 3019.41 | 5881.32 | 5722.66
08:45 | 5801.16 | 2813.72 | 2620.24 | 5791.51 | 5724.37
09:00 | 5700.65 | 2545.17 | 2644.04 | 5699.30 | 5723.88
09:15 | 4505.74 | 2918.21 | 3042.91 | 5764.59 | 5726.56
09:30 | 4062.68 | 2821.53 | 3070.37 | 5742.30 | 5420.17
09:45 | 3556.69 | 2854.98 | 2972.11 | 5720.55 | 5483.89
10:00 | 3050.66 | 2923.58 | 2921.75 | 5698.44 | 5511.96
10:15 | 1372.90 | 3135.01 | 3309.63 | 5676.49 | 5968.02
10:30 | 1458.52 | 3136.72 | 3038.03 | 5676.53 | 5985.60
10:45 | 1171.29 | 3136.23 | 2933.35 | 5676.57 | 6004.15
11:00 | 1458.69 | 3137.70 | 2933.04 | 5676.34 | 6021.48
11:15 | 1136.91 | 3137.21 | 3049.32 | 5676.30 | 6041.02
11:30 | 1536.88 | 3138.67 | 3279.42 | 5676.62 | 6031.49
11:45 | 1620.75 | 3137.45 | 3279.42 | 5676.33 | 6023.93
12:00 | 1080.19 | 3137.45 | 3279.42 | 5676.58 | 6013.18
12:15 | 1324.38 | 3137.70 | 3279.11 | 5676.24 | 6005.13
12:30 | 1761.59 | 3136.23 | 3279.11 | 5676.76 | 6001.71
12:45 | 1305.69 | 3135.99 | 3279.11 | 5677.07 | 5999.27
13:00 | 1566.92 | 3136.72 | 3279.42 | 5676.72 | 5997.56
13:15 | 1073.08 | 3137.21 | 3279.42 | 5676.54 | 5995.36
13:30 | 1337.34 | 3137.45 | 3343.51 | 5676.62 | 5970.95
13:45 | 1355.11 | 3136.47 | 3411.26 | 5676.46 | 5947.51
14:00 | 1485.56 | 3136.47 | 3477.48 | 5676.72 | 5923.58
14:15 | 1174.20 | 3139.16 | 3545.84 | 5676.57 | 5899.17
14:30 | 1682.77 | 3116.70 | 3546.14 | 5676.10 | 5909.91
14:45 | 1410.44 | 3095.70 | 3390.20 | 5676.54 | 5920.41
15:00 | 1531.49 | 3078.61 | 3377.38 | 5676.71 | 5932.13
15:15 | 1431.51 | 3057.13 | 2838.44 | 5676.61 | 5943.36
15:30 | 1936.37 | 3656.98 | 2972.11 | 5866.15 | 5705.08
15:45 | 2600.57 | 4009.77 | 3036.50 | 6211.17 | 5469.48
16:00 | 2894.59 | 4007.81 | 2874.76 | 6782.42 | 5231.69
16:15 | 3930.38 | 4007.81 | 2971.50 | 6911.52 | 4995.12
16:30 | 4405.08 | 3969.97 | 3086.55 | 7034.62 | 5009.28
16:45 | 5003.04 | 3839.11 | 3720.09 | 6461.54 | 5097.41
17:00 | 5170.13 | 3709.96 | 3831.79 | 6626.29 | 5415.28
17:15 | 5121.24 | 3556.15 | 3793.64 | 7223.38 | 5627.44
17:30 | 5035.60 | 3579.83 | 3278.81 | 7498.77 | 5884.77
17:45 | 5182.76 | 3406.25 | 3445.13 | 7497.82 | 5869.87
18:00 | 5425.66 | 3340.58 | 3759.77 | 7323.94 | 5271.24
18:15 | 5928.84 | 3271.73 | 3748.78 | 7178.14 | 5343.26
18:30 | 6097.93 | 3415.28 | 3743.90 | 6597.19 | 5339.84
18:45 | 5956.31 | 3560.06 | 3740.84 | 6520.76 | 5343.51
19:00 | 5753.71 | 3672.12 | 3735.66 | 6463.67 | 5344.24
19:15 | 6806.51 | 3247.56 | 3734.13 | 6426.48 | 4763.43
19:30 | 6502.55 | 3243.65 | 3730.47 | 6401.78 | 4791.26
19:45 | 5716.55 | 3237.30 | 3730.16 | 6378.37 | 5088.62
20:00 | 5421.48 | 3231.20 | 3729.25 | 6355.18 | 4999.02
20:15 | 4398.71 | 3227.54 | 3727.72 | 6331.76 | 5730.47
20:30 | 3813.12 | 3228.52 | 3728.03 | 6332.06 | 5724.85
20:45 | 3298.37 | 3226.32 | 3728.33 | 6331.22 | 5721.44
21:00 | 2833.21 | 3226.32 | 3728.03 | 6353.70 | 5888.92
21:15 | 2337.66 | 3226.81 | 3728.03 | 6359.69 | 5721.68
21:30 | 2456.93 | 3064.94 | 3728.94 | 6335.19 | 5724.61
21:45 | 2591.49 | 2905.27 | 3729.86 | 6340.58 | 5733.64
22:00 | 2534.10 | 2740.97 | 3730.77 | 6345.69 | 5740.72
22:15 | 1838.50 | 2459.96 | 4312.13 | 6350.58 | 5751.71
22:30 | 1916.20 | 2481.93 | 4242.55 | 5945.88 | 5456.54
22:45 | 1708.92 | 2503.91 | 4666.14 | 5540.84 | 4997.56
23:00 | 1225.81 | 2523.44 | 4852.91 | 5134.97 | 4702.39
23:15 | 1110.00 | 2000.00 | 5751.04 | 4729.95 | 3804.20
23:30 | 2177.14 | 1658.69 | 6223.45 | 4724.78 | 4083.25
23:45 | 933.80 | 2486.57 | 5332.03 | 4719.48 | 4981.69
24:00 | 1529.14 | 2458.50 | 5497.13 | 4714.71 | 4816.41

## 机组检修信息
日期 | 预测总容量(MW)

## 输变电检修信息
日期 | 设备名称 | 设备类型 | 开始时间 | 结束时间

## 备用信息
日期 | 时刻 | 备用类型 | 预测(MW)
2026-06-04 | 00:15 | 正备用 | 11,366.39
2026-06-04 | 00:15 | 负备用 | 16,367.44
2026-06-04 | 00:30 | 正备用 | 12,866.82
2026-06-04 | 00:30 | 负备用 | 14,867.01
2026-06-04 | 00:45 | 正备用 | 13,498.99
2026-06-04 | 00:45 | 负备用 | 14,234.84
2026-06-04 | 01:00 | 正备用 | 13,115.09
2026-06-04 | 01:00 | 负备用 | 14,618.74
2026-06-04 | 01:15 | 正备用 | 13,699.89
2026-06-04 | 01:15 | 负备用 | 14,033.94
2026-06-04 | 01:30 | 正备用 | 13,622.5
2026-06-04 | 01:30 | 负备用 | 14,111.33
2026-06-04 | 01:45 | 正备用 | 13,452.53
2026-06-04 | 01:45 | 负备用 | 14,281.3
2026-06-04 | 02:00 | 正备用 | 12,683.17
2026-06-04 | 02:00 | 负备用 | 15,050.66
2026-06-04 | 02:15 | 正备用 | 13,380.53
2026-06-04 | 02:15 | 负备用 | 14,353.3
2026-06-04 | 02:30 | 正备用 | 12,523.11
2026-06-04 | 02:30 | 负备用 | 15,210.72
2026-06-04 | 02:45 | 正备用 | 12,683.66
2026-06-04 | 02:45 | 负备用 | 15,050.17
2026-06-04 | 03:00 | 正备用 | 12,623.59
2026-06-04 | 03:00 | 负备用 | 15,110.24
2026-06-04 | 03:15 | 正备用 | 12,666.13
2026-06-04 | 03:15 | 负备用 | 15,067.7
2026-06-04 | 03:30 | 正备用 | 13,228.44
2026-06-04 | 03:30 | 负备用 | 14,505.39
2026-06-04 | 03:45 | 正备用 | 13,472.6
2026-06-04 | 03:45 | 负备用 | 14,261.23
2026-06-04 | 04:00 | 正备用 | 13,451.94
2026-06-04 | 04:00 | 负备用 | 14,281.89
2026-06-04 | 04:15 | 正备用 | 12,857.92
2026-06-04 | 04:15 | 负备用 | 14,875.91
2026-06-04 | 04:30 | 正备用 | 12,702.97
2026-06-04 | 04:30 | 负备用 | 15,030.86
2026-06-04 | 04:45 | 正备用 | 12,465.18
2026-06-04 | 04:45 | 负备用 | 15,268.65
2026-06-04 | 05:00 | 正备用 | 12,357.71
2026-06-04 | 05:00 | 负备用 | 15,150.74
2026-06-04 | 05:15 | 正备用 | 12,223.46
2026-06-04 | 05:15 | 负备用 | 15,510.37
2026-06-04 | 05:30 | 正备用 | 11,198.95
2026-06-04 | 05:30 | 负备用 | 15,569.5
2026-06-04 | 05:45 | 正备用 | 12,384.84
2026-06-04 | 05:45 | 负备用 | 14,383.61
2026-06-04 | 06:00 | 正备用 | 13,376.74
2026-06-04 | 06:00 | 负备用 | 13,391.71
2026-06-04 | 06:15 | 正备用 | 14,041.07
2026-06-04 | 06:15 | 负备用 | 12,727.38
2026-06-04 | 06:30 | 正备用 | 15,754.94
2026-06-04 | 06:30 | 负备用 | 11,013.51
2026-06-04 | 06:45 | 正备用 | 17,379.4
2026-06-04 | 06:45 | 负备用 | 9,233.9
2026-06-04 | 07:00 | 正备用 | 19,443
2026-06-04 | 07:00 | 负备用 | 7,151.3
2026-06-04 | 07:15 | 正备用 | 16,670.06
2026-06-04 | 07:15 | 负备用 | 9,664.24
2026-06-04 | 07:30 | 正备用 | 16,632.92
2026-06-04 | 07:30 | 负备用 | 9,701.38
2026-06-04 | 07:45 | 正备用 | 15,396.93
2026-06-04 | 07:45 | 负备用 | 10,714.64
2026-06-04 | 08:00 | 正备用 | 14,553.2
2026-06-04 | 08:00 | 负备用 | 10,623.04
2026-06-04 | 08:15 | 正备用 | 12,364.1
2026-06-04 | 08:15 | 负备用 | 12,317.14
2026-06-04 | 08:30 | 正备用 | 11,102.71
2026-06-04 | 08:30 | 负备用 | 13,184.12
2026-06-04 | 08:45 | 正备用 | 12,188.91
2026-06-04 | 08:45 | 负备用 | 11,865.55
2026-06-04 | 09:00 | 正备用 | 13,237.95
2026-06-04 | 09:00 | 负备用 | 10,816.51
2026-06-04 | 09:15 | 正备用 | 12,088.85
2026-06-04 | 09:15 | 负备用 | 11,485.61
2026-06-04 | 09:30 | 正备用 | 11,265.53
2026-06-04 | 09:30 | 负备用 | 12,308.93
2026-06-04 | 09:45 | 正备用 | 13,076.68
2026-06-04 | 09:45 | 负备用 | 10,497.78
2026-06-04 | 10:00 | 正备用 | 14,289.1
2026-06-04 | 10:00 | 负备用 | 9,285.36
2026-06-04 | 10:15 | 正备用 | 14,254.8
2026-06-04 | 10:15 | 负备用 | 9,319.66
2026-06-04 | 10:30 | 正备用 | 15,366.69
2026-06-04 | 10:30 | 负备用 | 8,207.77
2026-06-04 | 10:45 | 正备用 | 16,774.27
2026-06-04 | 10:45 | 负备用 | 6,800.19
2026-06-04 | 11:00 | 正备用 | 17,799.49
2026-06-04 | 11:00 | 负备用 | 5,774.97
2026-06-04 | 11:15 | 正备用 | 18,201.74
2026-06-04 | 11:15 | 负备用 | 5,372.72
2026-06-04 | 11:30 | 正备用 | 19,081.12
2026-06-04 | 11:30 | 负备用 | 4,493.34
2026-06-04 | 11:45 | 正备用 | 19,688.79
2026-06-04 | 11:45 | 负备用 | 4,050.67
2026-06-04 | 12:00 | 正备用 | 20,419.99
2026-06-04 | 12:00 | 负备用 | 3,319.47
2026-06-04 | 12:15 | 正备用 | 20,868.1
2026-06-04 | 12:15 | 负备用 | 2,121.36
2026-06-04 | 12:30 | 正备用 | 20,579.33
2026-06-04 | 12:30 | 负备用 | 3,160.13
2026-06-04 | 12:45 | 正备用 | 21,098.88
2026-06-04 | 12:45 | 负备用 | 2,640.58
2026-06-04 | 13:00 | 正备用 | 20,320.75
2026-06-04 | 13:00 | 负备用 | 3,418.71
2026-06-04 | 13:15 | 正备用 | 19,973.09
2026-06-04 | 13:15 | 负备用 | 3,766.37
2026-06-04 | 13:30 | 正备用 | 20,772.4
2026-06-04 | 13:30 | 负备用 | 2,967.06
2026-06-04 | 13:45 | 正备用 | 21,011.13
2026-06-04 | 13:45 | 负备用 | 2,728.33
2026-06-04 | 14:00 | 正备用 | 21,571.25
2026-06-04 | 14:00 | 负备用 | 2,168.21
2026-06-04 | 14:15 | 正备用 | 21,024.8
2026-06-04 | 14:15 | 负备用 | 2,714.66
2026-06-04 | 14:30 | 正备用 | 21,075.19
2026-06-04 | 14:30 | 负备用 | 2,664.27
2026-06-04 | 14:45 | 正备用 | 21,089.26
2026-06-04 | 14:45 | 负备用 | 2,650.2
2026-06-04 | 15:00 | 正备用 | 20,521.22
2026-06-04 | 15:00 | 负备用 | 3,218.24
2026-06-04 | 15:15 | 正备用 | 18,858.62
2026-06-04 | 15:15 | 负备用 | 4,880.84
2026-06-04 | 15:30 | 正备用 | 19,701.74
2026-06-04 | 15:30 | 负备用 | 4,037.72
2026-06-04 | 15:45 | 正备用 | 20,383.98
2026-06-04 | 15:45 | 负备用 | 3,601.89
2026-06-04 | 16:00 | 正备用 | 20,847.3
2026-06-04 | 16:00 | 负备用 | 3,138.57
2026-06-04 | 16:15 | 正备用 | 20,565.36
2026-06-04 | 16:15 | 负备用 | 3,650.51
2026-06-04 | 16:30 | 正备用 | 20,214.05
2026-06-04 | 16:30 | 负备用 | 4,630.23
2026-06-04 | 16:45 | 正备用 | 18,403.58
2026-06-04 | 16:45 | 负备用 | 6,687.82
2026-06-04 | 17:00 | 正备用 | 16,122.14
2026-06-04 | 17:00 | 负备用 | 9,005.24
2026-06-04 | 17:15 | 正备用 | 15,376.75
2026-06-04 | 17:15 | 负备用 | 10,711.73
2026-06-04 | 17:30 | 正备用 | 12,791.32
2026-06-04 | 17:30 | 负备用 | 14,166.89
2026-06-04 | 17:45 | 正备用 | 10,519.5
2026-06-04 | 17:45 | 负备用 | 16,671.08
2026-06-04 | 18:00 | 正备用 | 8,503.78
2026-06-04 | 18:00 | 负备用 | 18,195.55
2026-06-04 | 18:15 | 正备用 | 7,922.06
2026-06-04 | 18:15 | 负备用 | 19,160.84
2026-06-04 | 18:30 | 正备用 | 7,725.45
2026-06-04 | 18:30 | 负备用 | 19,355.33
2026-06-04 | 18:45 | 正备用 | 8,340.92
2026-06-04 | 18:45 | 负备用 | 18,739.86
2026-06-04 | 19:00 | 正备用 | 8,919.94
2026-06-04 | 19:00 | 负备用 | 18,160.84
2026-06-04 | 19:15 | 正备用 | 9,883.7
2026-06-04 | 19:15 | 负备用 | 17,197.08
2026-06-04 | 19:30 | 正备用 | 9,929.6
2026-06-04 | 19:30 | 负备用 | 17,151.18
2026-06-04 | 19:45 | 正备用 | 10,013.39
2026-06-04 | 19:45 | 负备用 | 17,067.39
2026-06-04 | 20:00 | 正备用 | 9,972.13
2026-06-04 | 20:00 | 负备用 | 17,108.66
2026-06-04 | 20:15 | 正备用 | 10,007.5
2026-06-04 | 20:15 | 负备用 | 16,864.27
2026-06-04 | 20:30 | 正备用 | 10,207.69
2026-06-04 | 20:30 | 负备用 | 16,664.08
2026-06-04 | 20:45 | 正备用 | 10,986.81
2026-06-04 | 20:45 | 负备用 | 15,884.96
2026-06-04 | 21:00 | 正备用 | 11,670.94
2026-06-04 | 21:00 | 负备用 | 15,200.83
2026-06-04 | 21:15 | 正备用 | 12,342.18
2026-06-04 | 21:15 | 负备用 | 14,529.59
2026-06-04 | 21:30 | 正备用 | 13,511.09
2026-06-04 | 21:30 | 负备用 | 13,814.69
2026-06-04 | 21:45 | 正备用 | 14,448.87
2026-06-04 | 21:45 | 负备用 | 13,294.03
2026-06-04 | 22:00 | 正备用 | 14,121.3
2026-06-04 | 22:00 | 负备用 | 13,621.6
2026-06-04 | 22:15 | 正备用 | 14,418.71
2026-06-04 | 22:15 | 负备用 | 14,537.93
2026-06-04 | 22:30 | 正备用 | 14,803.47
2026-06-04 | 22:30 | 负备用 | 14,153.17
2026-06-04 | 22:45 | 正备用 | 14,725.85
2026-06-04 | 22:45 | 负备用 | 14,230.79
2026-06-04 | 23:00 | 正备用 | 14,792.59
2026-06-04 | 23:00 | 负备用 | 14,164.05
2026-06-04 | 23:15 | 正备用 | 12,823.4
2026-06-04 | 23:15 | 负备用 | 16,365.26
2026-06-04 | 23:30 | 正备用 | 13,738.4
2026-06-04 | 23:30 | 负备用 | 15,450.26
2026-06-04 | 23:45 | 正备用 | 12,288.77
2026-06-04 | 23:45 | 负备用 | 16,751.89
2026-06-04 | 24:00 | 正备用 | 12,273
2026-06-04 | 24:00 | 负备用 | 16,767.66

## 阻塞信息
阻塞信息
阻塞 | 时刻 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45 | 24:00
正常方式控枣庄#2#3主变下送 | 预测正向极限 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000 | 820.000000
| 预测反向极限 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000 | -820.000000
正常方式控泉天双肖周 | 预测正向极限 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000
| 预测反向极限 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000
正常方式控乘明线肖周线断面 | 预测正向极限 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000
| 预测反向极限 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000
正常方式下控罗万线罗东双线断面 | 预测正向极限 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000
| 预测反向极限 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000
正常方式控霞沈II沈战沈粟线 | 预测正向极限 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000
| 预测反向极限 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000
正常方式控富奚枣庄3主变 | 预测正向极限 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000 | 520.000000
| 预测反向极限 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000 | -520.000000
正常方式控富奚冯奚枣庄3主变 | 预测正向极限 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000
| 预测反向极限 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000
正常方式控泉行双线肖周线 | 预测正向极限 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000
| 预测反向极限 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000
正常方式控济南＃2、3主变下送 | 预测正向极限 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000 | 570.000000
| 预测反向极限 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000 | -570.000000
正常方式控美屯双线II | 预测正向极限 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000
| 预测反向极限 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000
正常方式控蚕绣蚕北2线 | 预测正向极限 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000
| 预测反向极限 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000
正常方式控富董II等 | 预测正向极限 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000
| 预测反向极限 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000
正常方式控富董I等 | 预测正向极限 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000
| 预测反向极限 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000
正常方式控龙力等 | 预测正向极限 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000
| 预测反向极限 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000
高青站检修控高青主变下送肖周等 | 预测正向极限 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000
| 预测反向极限 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000
长清双机并网控长兴I等 | 预测正向极限 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000
| 预测反向极限 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000 | -760.000000
正常方式控八微II墨微等 | 预测正向极限 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000 | 860.000000
| 预测反向极限 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000 | -860.000000
烟威电网外送断面1 | 预测正向极限 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000
| 预测反向极限 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000 | -6000.000000
正常方式控昆银线 | 预测正向极限 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000
| 预测反向极限 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000 | -280.000000
正常方式控美屯中航 | 预测正向极限 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000
| 预测反向极限 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000 | -260.000000
正常方式控寿油寿弥线等 | 预测正向极限 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000 | 530.000000
| 预测反向极限 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000 | -530.000000
桃车线检修控盛银 | 预测正向极限 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000 | 560.000000
| 预测反向极限 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000 | -560.000000
桃车检修控国昆双等 | 预测正向极限 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000 | 640.000000
| 预测反向极限 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000 | -640.000000
盐褚线检修控滨南等 | 预测正向极限 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000 | 460.000000
| 预测反向极限 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000 | -460.000000

## 必开必停机组信息
日期 | 类型 | 必开机组 | 必停机组
2026-06-04 | 预测总容量(MW)