## 充放测算
储能每日充放测算
充电支出 | [10 empty] | 放电收入 |  |  | 其他 |  | 收益
充电均价 (元/MWh) | 充电电量(MWh) | 交易充电 费用(元) | 优发优购(元) | 上网线损(元) | 输配电费(元) | 政府基金(元) | 系统运行(元) | 容量分摊(元) | 容量分摊 系数 | 充电总 费用(元) | 放电均价 (元/MWh) | 放电电量(MWh) | 放电电费 (元) | 综合效率 | 充放价差 (元/MWh) | 现货价差 收入 | 调频收入 | 其他费用（过网费、容量分摊等） | 总收入
0.11685
说明 | 根据预测电价，输入充电均价，放电均价。根据充电时段计算出对于的容量分摊系数，计入容量分摊。
1 | 充电均价（元 / MWh）输入限制：-100 至 800；
2 | 输配电价（元 / MWh）设置：收取损耗部分输配电价； | [6 empty] | 191.9 | 政府核定
3 | 政府基金（元 /M Wh）设置：收取损耗部分输配电价； | [6 empty] | 27.168 | 政府核定
4 | 综合效率设置：60% 至 100%；
5 | 放电均价（元 / MWh）输入限制：100 至 1500；
6 | 优发优购曲线匹配偏差标准：暂以上月替代； | [6 empty] | 3.5 | 上月均值
7 | 上网环节线损费用； | [6 empty] | 3.3 | 上月均值
8 | 系统运行费用； | [6 empty] | -2.9 | 上月均值
9 | 容量分摊：按季度分为4种类型，详见附表；
10 | 根据选择的充电时段，计算容量分摊系数。
Note on J12: GOLDWIND: 月度费用除以月度充电电量。以下两个值均如此计算。

## 充电日清算费用
2026年6月4日日清算临时结果单（售电侧）
德州润津储能科技有限公司(用电): | [27 empty] | 单位：兆瓦时、元/兆瓦时、元
时段 | 省内实时市场结算 |  |  | 省内日前市场结算 |  |  |  | 省内中长期结算 |  |  |  | 跨省跨区直接交易结算 | [7 empty] | 运行成本类费用 |  | 市场偏差类费用 | 辅助服务费用 |  | 虚拟电厂调节 | 总计
| 实时用电量 | 实时市场电价 | 实时电能量电费 | 日前出清电量 | 日前市场出清电价 | 实时市场统一结算点电价 | 日前电能量电费 | 中长期合约电量 | 中长期合约电价 | 中长期结算参考点现货市场电价 | 中长期合约电费 | 银东双边电量 | 银东双边价格 | 实时市场统一结算点电价 | 银东双边电费 | 银东竞价电量 | 银东竞价价格 | 实时市场统一结算点电价 | 银东竞价电费 | 运行成本补偿费用 | 运行成本补偿费用分摊 | 市场超额收益回收返还 | 调频辅助服务费用分摊 | 爬坡辅助服务费用分摊 | 削峰调节电量电费分摊 | 总结算电量 | 总结算均价 | 总结算费用
01:00 | 0.352 | 590.335 | 207.7979 | 0 | 0 | 590.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.335 | 0 | 0 | 0 | 590.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 590.335 | 207.7979
02:00 | 0.264 | 491.275 | 129.6966 | 0 | 0 | 491.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.275 | 0 | 0 | 0 | 491.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 491.275 | 129.6966
03:00 | 0.264 | 630.131 | 166.3546 | 0 | 0 | 630.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.131 | 0 | 0 | 0 | 630.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 630.131 | 166.3546
04:00 | 0.264 | 490.96 | 129.6134 | 0 | 0 | 490.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.96 | 0 | 0 | 0 | 490.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 490.96 | 129.6134
05:00 | 0.264 | 618.465 | 163.2748 | 0 | 0 | 618.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.465 | 0 | 0 | 0 | 618.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 618.465 | 163.2748
06:00 | 0.352 | 572.655 | 201.5746 | 0 | 0 | 572.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.655 | 0 | 0 | 0 | 572.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 572.655 | 201.5746
07:00 | 0.616 | 377.862 | 232.763 | 0 | 0 | 377.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.862 | 0 | 0 | 0 | 377.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 377.862 | 232.763
08:00 | 0.44 | 411.856 | 181.2166 | 0 | 0 | 411.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.856 | 0 | 0 | 0 | 411.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 411.856 | 181.2166
09:00 | 0.264 | 593.13 | 156.5863 | 0 | 0 | 593.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.13 | 0 | 0 | 0 | 593.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 593.13 | 156.5863
10:00 | 0.352 | 438.122 | 154.2189 | 0 | 0 | 438.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.122 | 0 | 0 | 0 | 438.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 438.122 | 154.2189
11:00 | 0.352 | 322.45 | 113.5024 | 0 | 0 | 322.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.45 | 0 | 0 | 0 | 322.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 322.45 | 113.5024
12:00 | 36.818 | -80 | -2945.44 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.818 | -80 | -2945.44
13:00 | 61.48 | -80 | -4918.4 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.48 | -80 | -4918.4
14:00 | 62.184 | -80 | -4974.72 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.184 | -80 | -4974.72
15:00 | 24.134 | -80 | -1930.72 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.134 | -80 | -1930.72
16:00 | 0.529 | -80 | -42.32 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | -80 | -42.32
17:00 | 0.441 | 141.992 | 62.6185 | 0 | 0 | 141.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.992 | 0 | 0 | 0 | 141.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 141.992 | 62.6185
18:00 | 0.353 | 609.43 | 215.1288 | 0 | 0 | 609.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.43 | 0 | 0 | 0 | 609.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 609.43 | 215.1288
19:00 | 0.352 | 807.183 | 284.1284 | 0 | 0 | 807.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.183 | 0 | 0 | 0 | 807.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 807.183 | 284.1284
20:00 | 0 | 707.885 | 0 | 0 | 0 | 707.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.885 | 0 | 0 | 0 | 707.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
21:00 | 0 | 657.918 | 0 | 0 | 0 | 657.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.918 | 0 | 0 | 0 | 657.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
22:00 | 0 | 461.325 | 0 | 0 | 0 | 461.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.325 | 0 | 0 | 0 | 461.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
23:00 | 0 | 407.317 | 0 | 0 | 0 | 407.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.317 | 0 | 0 | 0 | 407.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
24:00 | 0 | 620.9 | 0 | 0 | 0 | 620.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.9 | 0 | 0 | 0 | 620.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
合计 | 190.075 | -65.3065 | -12413.1252 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 100.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.075 | -64.7795 | -12312.9552

## 放电日清算费用
2026年6月4日日清算临时结果单（发电侧）
德州润津储能科技有限公司(发电): | [40 empty] | 单位：兆瓦时、元/兆瓦时、元
时段 | 跨省跨区结算 | [8 empty] | 非市场结算 |  |  | 调试期结算 | 省内实时市场结算 |  |  | 省内日前市场结算 |  |  |  | 省内中长期结算 |  |  |  | 运行成本补偿及分摊 | [6 empty] | 供热考核及返还 |  | 市场超额收益回收 | 调频辅助服务 |  | 爬坡辅助服务 |  |  | 总结算电量及费用
| 省间中长期结算电量 | 省间中长期结算价格 | 省间中长期结算电费 | 省间日前结算电量 | 省间日前结算价格 | 省间日前结算电费 | 省间应急外送结算电量 | 省间应急外送结算价格 | 省间应急外送结算电费 | 非市场结算电量 | 非市场结算价格 | 非市场电能量电费 | 调试期结算电量 | 实际上网电量 | 实时市场节点电价 | 实时电能量电费 | 日前出清电量 | 日前市场出清电价 | 实时市场统一结算点电价 | 日前电能量电费 | 中长期合约电量 | 中长期合约固定价格 | 中长期结算参考点现货市场电价 | 中长期合约电费 | 启动成本 | 启动方式（0冷,1温,2热） | 空载费用 | 电能量成本 | 总成本 | 运行成本补偿费用 | 运行成本分摊费用 | 供热考核费用 | 供热返还费用 | 市场超额收益回收 | 调频辅助服务补偿费用 | 调频辅助服务分摊费用 | 爬坡辅助服务补偿费用 | 爬坡辅助服务考核费用 | 爬坡辅助服务分摊费用 | 总结算电量 | 总结算费用
00:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.54 | 0 | 0 | 0 | 649.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.8 | 0 | 0 | 0 | 472.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.5 | 0 | 0 | 0 | 559.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.6 | 0 | 0 | 0 | 497.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861.16 | 0 | 0 | 0 | 861.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.364 | 0 | 0 | 0 | 558.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.3 | 0 | 0 | 0 | 558.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.6 | 0 | 0 | 0 | 507.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.94 | 0 | 0 | 0 | 456.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.24 | 0 | 0 | 0 | 564.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.74 | 0 | 0 | 0 | 603.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.28 | 0 | 0 | 0 | 657.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 648.6 | 171.2304 | 0 | 0 | 648.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 171.2304
05:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.791 | 634.8 | 502.1268 | 0 | 0 | 634.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.791 | 502.1268
05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 618.6 | 217.7472 | 0 | 0 | 618.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 217.7472
05:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.7 | 0 | 0 | 0 | 540.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.52 | 0 | 0 | 0 | 510.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.667 | 0 | 0 | 0 | 386.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.8 | 0 | 0 | 0 | 367.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.982 | 0 | 0 | 0 | 347.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 348.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 358.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.789 | 0 | 0 | 0 | 388.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 569.634 | 200.5112 | 0 | 0 | 614.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 200.5112
08:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 645.78 | 284.1432 | 0 | 0 | 650.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 284.1432
08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.9 | 0 | 0 | 0 | 674.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 628.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.84 | 0 | 0 | 0 | 549.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.4 | 0 | 0 | 0 | 557.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.972 | 0 | 0 | 0 | 632.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.116 | 0 | 0 | 0 | 651.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.8 | 0 | 0 | 0 | 374.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 341.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 322.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 275.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.3 | 0 | 0 | 0 | 336.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.667 | 0 | 0 | 0 | 391.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.72 | 0 | 0 | 0 | 543.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817.333 | 0 | 0 | 0 | 817.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.4 | 0 | 0 | 0 | 770.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.067 | 713.2 | 4326.9844 | 0 | 0 | 713.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.067 | 4326.9844
19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.331 | 722 | 10346.982 | 0 | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.331 | 10346.982
19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.331 | 701 | 10046.031 | 0 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.331 | 10046.031
20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.331 | 695.34 | 9964.9175 | 0 | 0 | 695.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.331 | 9964.9175
20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.417 | 681.333 | 9822.7779 | 0 | 0 | 681.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.417 | 9822.7779
20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.331 | 683.14 | 9790.0793 | 0 | 0 | 683.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.331 | 9790.0793
20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.331 | 655.4 | 9392.5374 | 0 | 0 | 655.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.331 | 9392.5374
21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.419 | 611.8 | 8821.5442 | 0 | 0 | 611.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.419 | 8821.5442
21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.419 | 545 | 7858.355 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.419 | 7858.355
21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.331 | 474 | 6792.894 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.331 | 6792.894
21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.419 | 416 | 5998.304 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.419 | 5998.304
22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.561 | 410.3 | 3102.2783 | 0 | 0 | 410.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.561 | 3102.2783
22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 418.4 | 73.6384 | 0 | 0 | 418.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 73.6384
22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 414 | 109.296 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 109.296
22:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 396.667 | 69.8134 | 0 | 0 | 396.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 69.8134
23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 400.2 | 105.6528 | 0 | 0 | 400.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 105.6528
23:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 465.8 | 81.9808 | 0 | 0 | 465.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 81.9808
23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 626.8 | 165.4752 | 0 | 0 | 626.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 165.4752
23:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 693 | 182.952 | 0 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 182.952
24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 698 | 184.272 | 0 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 181.962
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.335 | 611.2283 | 98612.5244 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.335 | 98610.2144