## 充放测算
储能每日充放测算
充电支出 | [10 empty] | 放电收入 |  |  | 现货收益 | 其他
充电均价 (元/MWh) | 充电电量(MWh) | 交易充电 费用(元) | 优发优购(元) | 上网线损(元) | 输配电费(元) | 政府基金(元) | 系统运行(元) | 容量分摊(元) | 容量分摊 系数 | 充电总 费用(元) | 放电均价 (元/MWh) | 放电电量(MWh) | 放电电费 (元) | （元） | 综合效率 | 充放价差 (元/MWh)
1
说明 | 根据预测电价，输入充电均价，放电均价。根据充电时段计算出对于的容量分摊系数，计入容量分摊。 | [11 empty] | 清分单收益
1 | 充电均价（元 / MWh）输入限制：-100 至 800； | [11 empty] | 调频收益
2 | 输配电价（元 / MWh）设置：收取损耗部分输配电价； | [6 empty] | 191.9 | 政府核定 |  |  |  | 价差收益
3 | 政府基金（元 /M Wh）设置：收取损耗部分输配电价； | [6 empty] | 27.168 | 政府核定
4 | 综合效率设置：60% 至 100%；
5 | 放电均价（元 / MWh）输入限制：100 至 1500；
6 | 优发优购曲线匹配偏差标准：暂以上月替代； | [6 empty] | 3.5 | 上月均值
7 | 上网环节线损费用； | [6 empty] | 3.3 | 上月均值
8 | 系统运行费用； | [6 empty] | -2.9 | 上月均值
9 | 容量分摊：按季度分为4种类型，详见附表；
10 | 根据选择的充电时段，计算容量分摊系数。
Note on J12: GOLDWIND: 月度费用除以月度充电电量。以下两个值均如此计算。

## 充电日清算费用
2026年5月20日日清算临时结果单（售电侧）
德州润津储能科技有限公司(用电): | [25 empty] | 单位：兆瓦时、元/兆瓦时、元
时段 | 省内实时市场结算 |  |  | 省内日前市场结算 |  |  |  | 省内中长期结算 |  |  |  | 跨省跨区直接交易结算 | [7 empty] | 运行成本类费用 |  | 市场偏差类费用 | 辅助服务费用 | 总计
| 实时用电量 | 实时市场电价 | 实时电能量电费 | 日前出清电量 | 日前市场出清电价 | 实时市场统一结算点电价 | 日前电能量电费 | 中长期合约电量 | 中长期合约电价 | 中长期结算参考点现货市场电价 | 中长期合约电费 | 银东双边电量 | 银东双边价格 | 实时市场统一结算点电价 | 银东双边电费 | 银东竞价电量 | 银东竞价价格 | 实时市场统一结算点电价 | 银东竞价电费 | 运行成本补偿费用 | 运行成本补偿费用分摊 | 市场超额收益回收返还 | 调频辅助服务费用分摊 | 总结算电量 | 总结算均价 | 总结算费用
01:00 | 0.264 | 312.753 | 82.5668 | 0 | 0 | 312.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.753 | 0 | 0 | 0 | 312.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 312.753 | 82.5668
02:00 | 0.264 | 302.44 | 79.8442 | 0 | 0 | 302.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.44 | 0 | 0 | 0 | 302.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 302.44 | 79.8442
03:00 | 0.264 | 262.521 | 69.3055 | 0 | 0 | 262.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.521 | 0 | 0 | 0 | 262.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 262.521 | 69.3055
04:00 | 0.352 | 208.825 | 73.5064 | 0 | 0 | 208.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.825 | 0 | 0 | 0 | 208.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 208.825 | 73.5064
05:00 | 0.264 | 221.052 | 58.3577 | 0 | 0 | 221.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.052 | 0 | 0 | 0 | 221.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 221.052 | 58.3577
06:00 | 0.264 | 274.759 | 72.5364 | 0 | 0 | 274.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.759 | 0 | 0 | 0 | 274.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 274.759 | 72.5364
07:00 | 0.352 | 316.581 | 111.4365 | 0 | 0 | 316.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.581 | 0 | 0 | 0 | 316.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 316.581 | 111.4365
08:00 | 0.264 | 384.033 | 101.3847 | 0 | 0 | 384.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.033 | 0 | 0 | 0 | 384.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 384.033 | 101.3847
09:00 | 0.264 | 461.76 | 121.9046 | 0 | 0 | 461.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.76 | 0 | 0 | 0 | 461.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 461.76 | 121.9046
10:00 | 0.352 | 476.575 | 167.7544 | 0 | 0 | 476.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.575 | 0 | 0 | 0 | 476.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 476.575 | 167.7544
11:00 | 0.44 | 497.031 | 218.6936 | 0 | 0 | 497.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.031 | 0 | 0 | 0 | 497.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 497.031 | 218.6936
12:00 | 0.353 | 499.85 | 176.447 | 0 | 0 | 499.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.85 | 0 | 0 | 0 | 499.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 499.85 | 176.447
13:00 | 0.353 | 454.813 | 160.549 | 0 | 0 | 454.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.813 | 0 | 0 | 0 | 454.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 454.813 | 160.549
14:00 | 0.353 | 440.983 | 155.667 | 0 | 0 | 440.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.983 | 0 | 0 | 0 | 440.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 440.983 | 155.667
15:00 | 0.265 | 415.399 | 110.0807 | 0 | 0 | 415.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.399 | 0 | 0 | 0 | 415.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 415.399 | 110.0807
16:00 | 0.353 | 359.149 | 126.7796 | 0 | 0 | 359.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.149 | 0 | 0 | 0 | 359.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 359.149 | 126.7796
17:00 | 0.265 | 375.86 | 99.6029 | 0 | 0 | 375.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.86 | 0 | 0 | 0 | 375.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 375.86 | 99.6029
18:00 | 0.353 | 327.22 | 115.5087 | 0 | 0 | 327.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.22 | 0 | 0 | 0 | 327.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 327.22 | 115.5087
19:00 | 0.352 | 404.01 | 142.2115 | 0 | 0 | 404.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.01 | 0 | 0 | 0 | 404.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 404.01 | 142.2115
20:00 | 0.264 | 440.83 | 116.3791 | 0 | 0 | 440.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.83 | 0 | 0 | 0 | 440.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 440.83 | 116.3791
21:00 | 0.616 | 419.95 | 258.6892 | 0 | 0 | 419.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.95 | 0 | 0 | 0 | 419.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 419.95 | 258.6892
22:00 | 0.528 | 381.346 | 201.3507 | 0 | 0 | 381.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.346 | 0 | 0 | 0 | 381.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 381.346 | 201.3507
23:00 | 0.264 | 397.193 | 104.859 | 0 | 0 | 397.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.193 | 0 | 0 | 0 | 397.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 397.193 | 104.859
24:00 | 0.352 | 370.218 | 130.3167 | 0 | 0 | 370.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.218 | 0 | 0 | 0 | 370.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 370.218 | 130.3167
合计 | 8.015 | 381.2517 | 3055.7321 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 8.015 | 381.6671 | 3059.062

## 放电日清算费用
2026年5月20日日清算临时结果单（发电侧）
德州润津储能科技有限公司(发电): | [35 empty] | 单位：兆瓦时、元/兆瓦时、元
时段 | 跨省跨区结算 | [8 empty] | 非市场结算 |  |  | 调试期结算 | 省内实时市场结算 |  |  | 省内日前市场结算 |  |  |  | 省内中长期结算 |  |  |  | 运行成本补偿及分摊 |  | 供热考核及返还 |  | 市场超额收益回收 | 调频辅助服务 |  | 爬坡辅助服务 |  |  | 总结算电量及费用
| 省间中长期结算电量 | 省间中长期结算价格 | 省间中长期结算电费 | 省间日前结算电量 | 省间日前结算价格 | 省间日前结算电费 | 省间应急外送结算电量 | 省间应急外送结算价格 | 省间应急外送结算电费 | 非市场结算电量 | 非市场结算价格 | 非市场电能量电费 | 调试期结算电量 | 实际上网电量 | 实时市场节点电价 | 实时电能量电费 | 日前出清电量 | 日前市场出清电价 | 实时市场统一结算点电价 | 日前电能量电费 | 中长期合约电量 | 中长期合约固定价格 | 中长期结算参考点现货市场电价 | 中长期合约电费 | 运行成本补偿费用 | 运行成本分摊费用 | 供热考核费用 | 供热返还费用 | 市场超额收益回收 | 调频辅助服务补偿费用 | 调频辅助服务分摊费用 | 爬坡辅助服务补偿费用 | 爬坡辅助服务考核费用 | 爬坡辅助服务分摊费用 | 总结算电量 | 总结算费用
00:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 302.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.333 | 0 | 0 | 0 | 303.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 308.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.68 | 0 | 0 | 0 | 337.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.667 | 0 | 0 | 0 | 336.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.333 | 0 | 0 | 0 | 303.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.761 | 0 | 0 | 0 | 286.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 284.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.563 | 0 | 0 | 0 | 280.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.21 | 0 | 0 | 0 | 250.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.309 | 0 | 0 | 0 | 250.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.894 | 0 | 0 | 0 | 240.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.604 | 0 | 0 | 0 | 224.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.2 | 0 | 0 | 0 | 190.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.6 | 0 | 0 | 0 | 185.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.333 | 0 | 0 | 0 | 164.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 166.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.876 | 0 | 0 | 0 | 258.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 288.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.814 | 0 | 0 | 0 | 273.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.22 | 0 | 0 | 0 | 267.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.341 | 0 | 0 | 0 | 283.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.984 | 0 | 0 | 0 | 327.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 334.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.833 | 0 | 0 | 0 | 375.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.68 | 0 | 0 | 0 | 409.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.62 | 0 | 0 | 0 | 410.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.14 | 0 | 0 | 0 | 442.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.9 | 0 | 0 | 0 | 466.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 468.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.5 | 0 | 0 | 0 | 470.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.8 | 0 | 0 | 0 | 479.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.125 | 0 | 0 | 0 | 488.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.4 | 0 | 0 | 0 | 490.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 483.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.68 | 0 | 0 | 0 | 448.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.571 | 0 | 0 | 0 | 455.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.64 | 0 | 0 | 0 | 440.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.208 | 0 | 0 | 0 | 435.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.083 | 0 | 0 | 0 | 447.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.5 | 0 | 0 | 0 | 423.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.354 | 0 | 0 | 0 | 421.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.74 | 0 | 0 | 0 | 376.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.74 | 0 | 0 | 0 | 366.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.854 | 0 | 0 | 0 | 373.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.688 | 0 | 0 | 0 | 389.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.75 | 0 | 0 | 0 | 383.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.88 | 0 | 0 | 0 | 314.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.958 | 0 | 0 | 0 | 363.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.86 | 0 | 0 | 0 | 393.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.48 | 0 | 0 | 0 | 415.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.74 | 0 | 0 | 0 | 442.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.32 | 0 | 0 | 0 | 441.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.8 | 0 | 0 | 0 | 408.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.75 | 0 | 0 | 0 | 378.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.4 | 0 | 0 | 0 | 392.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4 | 0 | 0 | 0 | 378.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.833 | 0 | 0 | 0 | 375.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.2 | 0 | 0 | 0 | 387.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.238 | 0 | 0 | 0 | 391.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.333 | 0 | 0 | 0 | 422.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.18 | 0 | 0 | 0 | 400.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.36 | 0 | 0 | 0 | 372.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.333 | 0 | 0 | 0 | 343.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 报价及预中标
假设 |  |  |  |  | 时点序号 |  | 时点 | 统一结算日前 | 节点日前电价 | 真实充电中标 | 真实放电中标 | 充放电曲线
1. 中标按最大值中标，如[-100,-95],按-100中标，[0,95]，按95中标 |  |  |  |  | 1 | 20250922 0015 |  | 302 | 302 |  |  | -0.05
[5 empty] | 2 | 20250922 0030 |  | 303.333 | 303.333 |  |  | 0
[5 empty] | 3 | 20250922 0045 |  | 308 | 308 |  |  | 0
序号 | 类型 | 开始出力（MW） | 结束出力（MW） | 报价（元/MWh） | 4 | 20250922 0100 |  | 337.68 | 337.68 |  |  | 0
1 | 充电 | -100 | -95 | 0 | 5 | 20250922 0115 |  | 336.667 | 336.667 |  |  | 0
2 | 充电 | -95 | 0 | 100 | 6 | 20250922 0130 |  | 303.333 | 303.333 |  |  | 0
3 | 充电 |  |  |  | 7 | 20250922 0145 |  | 285.761 | 285.761 |  |  | 0
4 | 充电 |  |  |  | 8 | 20250922 0200 |  | 284 | 284 |  |  | 0
5 | 充电 |  |  |  | 9 | 20250922 0215 |  | 279.563 | 279.563 |  |  | 0
6 | 放电 | 0 | 95 | 250 | 10 | 20250922 0230 |  | 272 | 272 |  |  | 0
7 | 放电 | 95 | 100 | 300 | 11 | 20250922 0245 |  | 249.21 | 249.21 |  |  | 0
8 | 放电 |  |  |  | 12 | 20250922 0300 |  | 249.309 | 249.309 |  |  | 0
9 | 放电 |  |  |  | 13 | 20250922 0315 |  | 239.894 | 239.894 |  |  | 0
10 | 放电 |  |  |  | 14 | 20250922 0330 |  | 222.604 | 222.604 |  |  | 0
[5 empty] | 15 | 20250922 0345 |  | 189.2 | 189.2 |  |  | 0
[5 empty] | 16 | 20250922 0400 |  | 183.6 | 183.6 |  |  | 0
初始电量（MWh) | 0 |  |  |  | 17 | 20250922 0415 |  | 162.333 | 162.333 |  |  | 0
额定装机（MW） | 100 |  |  |  | 18 | 20250922 0430 |  | 164 | 164 |  |  | 0
最大电量（MWh) | 180 |  |  |  | 19 | 20250922 0445 |  | 300 | 300 |  |  | 0
综合使用效率 | 90% |  |  |  | 20 | 20250922 0500 |  | 257.876 | 257.876 |  |  | 0
[5 empty] | 21 | 20250922 0515 |  | 288 | 288 |  |  | 0
[5 empty] | 22 | 20250922 0530 |  | 272.814 | 272.814 |  |  | 0
[5 empty] | 23 | 20250922 0545 |  | 272 | 272 |  |  | 0
充电电量（MWh) |  | 放电电量（MWh) |  |  | 24 | 20250922 0600 |  | 266.22 | 266.22 |  |  | 0
充电均价(元/MWh） |  | 放电均价(元/MWh） |  |  | 25 | 20250922 0615 |  | 283.341 | 283.341 |  |  | 0
充电费用（元,正数代表收入） |  | 放电收益（元,正数代表收入） |  |  | 26 | 20250922 0630 |  | 326.984 | 326.984 |  |  | 0
充放电价差(元/MWh） |  | 充放电收益(元/MWh） |  |  | 27 | 20250922 0645 |  | 322 | 322 |  |  | 0
[5 empty] | 28 | 20250922 0700 |  | 334 | 334 |  |  | 0
[5 empty] | 29 | 20250922 0715 |  | 340 | 340 |  |  | 0
[5 empty] | 30 | 20250922 0730 |  | 375.833 | 375.833 |  |  | 0
[5 empty] | 31 | 20250922 0745 |  | 409.68 | 409.68 |  |  | 0
[5 empty] | 32 | 20250922 0800 |  | 410.62 | 410.62 |  |  | 0
序号 | 类型 | 开始出力（MW） | 结束出力（MW） | 报价(元/MWh) | 33 | 20250922 0815 |  | 442.14 | 442.14 |  |  | 0
[5 empty] | 34 | 20250922 0830 |  | 466.9 | 466.9 |  |  | 0
1 | 充电 | -100 | -95 | 0 | 35 | 20250922 0845 |  | 468 | 468 |  |  | 0
2 | 充电 | -95 | 0 | 150 | 36 | 20250922 0900 |  | 470 | 470 |  |  | 0
3 | 放电 | 0 | 95 | 280 | 37 | 20250922 0915 |  | 470.5 | 470.5 |  |  | 0
4 | 放电 | 95 | 100 | 350 | 38 | 20250922 0930 |  | 478 | 478 |  |  | 0
[5 empty] | 39 | 20250922 0945 |  | 478 | 478 |  |  | 0
[5 empty] | 40 | 20250922 1000 |  | 479.8 | 479.8 |  |  | 0
[5 empty] | 41 | 20250922 1015 |  | 488.125 | 488.125 |  |  | 1.27
[5 empty] | 42 | 20250922 1030 |  | 494 | 494 |  |  | 1.27
[5 empty] | 43 | 20250922 1045 |  | 505 | 505 |  |  | 0
[5 empty] | 44 | 20250922 1100 |  | 501 | 501 |  |  | 0
[5 empty] | 45 | 20250922 1115 |  | 504 | 504 |  |  | 0
[5 empty] | 46 | 20250922 1130 |  | 503 | 503 |  |  | 0
[5 empty] | 47 | 20250922 1145 |  | 502 | 502 |  |  | 0
[5 empty] | 48 | 20250922 1200 |  | 490.4 | 490.4 |  |  | 0
[5 empty] | 49 | 20250922 1215 |  | 484 | 484 |  |  | 0
[5 empty] | 50 | 20250922 1230 |  | 448.68 | 448.68 |  |  | 0
[5 empty] | 51 | 20250922 1245 |  | 431 | 431 |  |  | 0
[5 empty] | 52 | 20250922 1300 |  | 455.571 | 455.571 |  |  | 0
[5 empty] | 53 | 20250922 1315 |  | 440.64 | 440.64 |  |  | 0
[5 empty] | 54 | 20250922 1330 |  | 435.208 | 435.208 |  |  | 0
[5 empty] | 55 | 20250922 1345 |  | 447.083 | 447.083 |  |  | 0
[5 empty] | 56 | 20250922 1400 |  | 441 | 441 |  |  | 0
[5 empty] | 57 | 20250922 1415 |  | 440 | 440 |  |  | 0
[5 empty] | 58 | 20250922 1430 |  | 423.5 | 423.5 |  |  | 0
[5 empty] | 59 | 20250922 1445 |  | 421.354 | 421.354 |  |  | 0
[5 empty] | 60 | 20250922 1500 |  | 376.74 | 376.74 |  |  | 0
[5 empty] | 61 | 20250922 1515 |  | 366.74 | 366.74 |  |  | 0
[5 empty] | 62 | 20250922 1530 |  | 344 | 344 |  |  | 0
[5 empty] | 63 | 20250922 1545 |  | 352 | 352 |  |  | 0
[5 empty] | 64 | 20250922 1600 |  | 373.854 | 373.854 |  |  | 0
[5 empty] | 65 | 20250922 1615 |  | 389.688 | 389.688 |  |  | 0
[5 empty] | 66 | 20250922 1630 |  | 383.75 | 383.75 |  |  | 0
[5 empty] | 67 | 20250922 1645 |  | 378 | 378 |  |  | 0
[5 empty] | 68 | 20250922 1700 |  | 352 | 352 |  |  | 0
[5 empty] | 69 | 20250922 1715 |  | 346 | 346 |  |  | 0
[5 empty] | 70 | 20250922 1730 |  | 322 | 322 |  |  | 0
[5 empty] | 71 | 20250922 1745 |  | 314.88 | 314.88 |  |  | 0
[5 empty] | 72 | 20250922 1800 |  | 326 | 326 |  |  | 0
[5 empty] | 73 | 20250922 1815 |  | 363.958 | 363.958 |  |  | 0
[5 empty] | 74 | 20250922 1830 |  | 393.86 | 393.86 |  |  | 0
[5 empty] | 75 | 20250922 1845 |  | 415.48 | 415.48 |  |  | 0
[5 empty] | 76 | 20250922 1900 |  | 442.74 | 442.74 |  |  | 0
[5 empty] | 77 | 20250922 1915 |  | 442 | 442 |  |  | 0
[5 empty] | 78 | 20250922 1930 |  | 441 | 441 |  |  | 0
[5 empty] | 79 | 20250922 1945 |  | 441.32 | 441.32 |  |  | 0
[5 empty] | 80 | 20250922 2000 |  | 439 | 439 |  |  | 0
[5 empty] | 81 | 20250922 2015 |  | 451 | 451 |  |  | 0
[5 empty] | 82 | 20250922 2030 |  | 434 | 434 |  |  | 0.84
[5 empty] | 83 | 20250922 2045 |  | 408.8 | 408.8 |  |  | 0.84
[5 empty] | 84 | 20250922 2100 |  | 386 | 386 |  |  | 0.84
[5 empty] | 85 | 20250922 2115 |  | 378.75 | 378.75 |  |  | 0
[5 empty] | 86 | 20250922 2130 |  | 392.4 | 392.4 |  |  | 0
[5 empty] | 87 | 20250922 2145 |  | 378.4 | 378.4 |  |  | 0
[5 empty] | 88 | 20250922 2200 |  | 375.833 | 375.833 |  |  | 0
[5 empty] | 89 | 20250922 2215 |  | 387.2 | 387.2 |  |  | 0
[5 empty] | 90 | 20250922 2230 |  | 391.238 | 391.238 |  |  | 0
[5 empty] | 91 | 20250922 2245 |  | 388 | 388 |  |  | 0
[5 empty] | 92 | 20250922 2300 |  | 422.333 | 422.333 |  |  | 0
[5 empty] | 93 | 20250922 2315 |  | 400.18 | 400.18 |  |  | 0
[5 empty] | 94 | 20250922 2330 |  | 372.36 | 372.36 |  |  | 0
[5 empty] | 95 | 20250922 2345 |  | 365 | 365 |  |  | 0
[5 empty] | 96 | 20250922 2400 |  | 343.333 | 343.333 |  |  | 0
0
0
0

## 容量分摊系数
容量电价 |  | 70.5
容量分摊--算数平均 系数 |  |  |  | 容量分摊系数--电量加权
时点 | 刻钟点 | 是否充电 | 当前月份 | 充电电量 | 容量分摊系数（2026年）
|  |  | 3月 |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1
| 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1
| 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1
| 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 5 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 6 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 7 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 8 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
3 | 9 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 10 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 11 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 12 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
4 | 13 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 14 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 15 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 16 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
5 | 17 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 18 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 19 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 20 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
6 | 21 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 22 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 23 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 24 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
7 | 25 |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
| 26 |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
| 27 |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
| 28 |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
8 | 29 |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
| 30 |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
| 31 |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
| 32 |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
9 | 33 |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
| 34 |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
| 35 |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
| 36 |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
10 | 37 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 38 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 39 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 40 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
11 | 41 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 42 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 43 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 44 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
12 | 45 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 46 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 47 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 48 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
13 | 49 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 50 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 51 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 52 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
14 | 53 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 54 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 55 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 56 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
15 | 57 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 58 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 59 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 60 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
16 | 61 |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2
| 62 |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2
| 63 |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2
| 64 |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2
17 | 65 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 66 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 67 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 68 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
18 | 69 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 70 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 71 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 72 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
19 | 73 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 74 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 75 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 76 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
20 | 77 |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
| 78 |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
| 79 |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
| 80 |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
21 | 81 |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
| 82 |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
| 83 |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
| 84 |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
22 | 85 |  |  |  | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
| 86 |  |  |  | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
| 87 |  |  |  | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
| 88 |  |  |  | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 89 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 1
| 90 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 1
| 91 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 1
| 92 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 93 | bar: 容量分摊系数（2026年） 1月 to 容量分摊系数（2026年） 12月
94 | bar: 容量分摊系数（2026年） 1月 to 容量分摊系数（2026年） 12月
95 | bar: 容量分摊系数（2026年） 1月 to 容量分摊系数（2026年） 12月
96 | bar: 容量分摊系数（2026年） 1月 to 容量分摊系数（2026年） 12月