## 充放测算
储能每日充放测算
充电支出 | [10 empty] | 放电收入 |  |  | 现货收益 | 其他
充电均价 (元/MWh) | 充电电量(MWh) | 交易充电 费用(元) | 优发优购(元) | 上网线损(元) | 输配电费(元) | 政府基金(元) | 系统运行(元) | 容量分摊(元) | 容量分摊 系数 | 充电总 费用(元) | 放电均价 (元/MWh) | 放电电量(MWh) | 放电电费 (元) | （元） | 综合效率 | 充放价差 (元/MWh)
-70.5666 | -193.51 | 13655.3376 | -677.285 | -638.583 | -6056.364 | -857.4221 | 561.179 | -1585.9062 | 0.11625 | 4400.9563 | 615.3389 | 161.95 | 99652.8532 | 104053.8095 | 83.69% | 685.9055
说明 | 根据预测电价，输入充电均价，放电均价。根据充电时段计算出对于的容量分摊系数，计入容量分摊。 | [8 empty] | 充电总 费用(元) |  |  | 清分单收益 | 113308.1908
1 | 充电均价（元 / MWh）输入限制：-100 至 800； | [8 empty] | 交易充电 费用(元) |  |  | 调频收益 | 0
2 | 输配电价（元 / MWh）设置：收取损耗部分输配电价； | [6 empty] | 191.9 | 政府核定 | 优发优购(元) |  |  | 价差收益 | 113308.1908
3 | 政府基金（元 /M Wh）设置：收取损耗部分输配电价； | [6 empty] | 27.168 | 政府核定 | 上网线损(元)
4 | 综合效率设置：60% 至 100%； | [8 empty] | 输配电费(元)
5 | 放电均价（元 / MWh）输入限制：100 至 1500； | [8 empty] | 政府基金(元)
6 | 优发优购曲线匹配偏差标准：暂以上月替代； | [6 empty] | 3.5 | 上月均值 | 系统运行(元)
7 | 上网环节线损费用； | [6 empty] | 3.3 | 上月均值 | 容量分摊(元)
8 | 系统运行费用； | [6 empty] | -2.9 | 上月均值
9 | 容量分摊：按季度分为4种类型，详见附表；
10 | 根据选择的充电时段，计算容量分摊系数。
Note on J12: GOLDWIND: 月度费用除以月度充电电量。以下两个值均如此计算。

## 充电日清算费用
2026年5月21日日清算临时结果单（售电侧）
德州润津储能科技有限公司(用电): | [25 empty] | 单位：兆瓦时、元/兆瓦时、元
时段 | 省内实时市场结算 |  |  | 省内日前市场结算 |  |  |  | 省内中长期结算 |  |  |  | 跨省跨区直接交易结算 | [7 empty] | 运行成本类费用 |  | 市场偏差类费用 | 辅助服务费用 | 总计
| 实时用电量 | 实时市场电价 | 实时电能量电费 | 日前出清电量 | 日前市场出清电价 | 实时市场统一结算点电价 | 日前电能量电费 | 中长期合约电量 | 中长期合约电价 | 中长期结算参考点现货市场电价 | 中长期合约电费 | 银东双边电量 | 银东双边价格 | 实时市场统一结算点电价 | 银东双边电费 | 银东竞价电量 | 银东竞价价格 | 实时市场统一结算点电价 | 银东竞价电费 | 运行成本补偿费用 | 运行成本补偿费用分摊 | 市场超额收益回收返还 | 调频辅助服务费用分摊 | 总结算电量 | 总结算均价 | 总结算费用
01:00 | 0.264 | 442.722 | 116.8786 | 0 | 0 | 442.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.722 | 0 | 0 | 0 | 442.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 442.722 | 116.8786
02:00 | 0.264 | 413.02 | 109.0373 | 0 | 0 | 413.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.02 | 0 | 0 | 0 | 413.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 413.02 | 109.0373
03:00 | 0.352 | 392.87 | 138.2902 | 0 | 0 | 392.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.87 | 0 | 0 | 0 | 392.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 392.87 | 138.2902
04:00 | 0.264 | 374.35 | 98.8284 | 0 | 0 | 374.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.35 | 0 | 0 | 0 | 374.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 374.35 | 98.8284
05:00 | 0.264 | 391.84 | 103.4458 | 0 | 0 | 391.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.84 | 0 | 0 | 0 | 391.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 391.84 | 103.4458
06:00 | 0.264 | 392.15 | 103.5276 | 0 | 0 | 392.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.15 | 0 | 0 | 0 | 392.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 392.15 | 103.5276
07:00 | 0.352 | 350 | 123.2 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 350 | 123.2
08:00 | 0.264 | -80 | -21.12 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | -80 | -21.12
09:00 | 0.352 | -80 | -28.16 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | -80 | -28.16
10:00 | 0.352 | -80 | -28.16 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | -80 | -28.16
11:00 | 8.807 | -80 | -704.56 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.807 | -80 | -704.56
12:00 | 81.562 | -80 | -6524.96 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.562 | -80 | -6524.96
13:00 | 89.313 | -80 | -7145.04 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.313 | -80 | -7145.04
14:00 | 4.404 | -80 | -352.32 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.404 | -80 | -352.32
15:00 | 0.617 | -80 | -49.36 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.617 | -80 | -49.36
16:00 | 4.581 | -80 | -366.48 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.581 | -80 | -366.48
17:00 | 0.353 | 354.05 | 124.9797 | 0 | 0 | 354.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.05 | 0 | 0 | 0 | 354.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 354.05 | 124.9797
18:00 | 0.353 | 538 | 189.914 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 538 | 189.914
19:00 | 0.264 | 592 | 156.288 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 592 | 156.288
20:00 | 0.088 | 606.714 | 53.3908 | 0 | 0 | 606.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.714 | 0 | 0 | 0 | 606.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 606.714 | 53.3908
21:00 | 0 | 609.75 | 0 | 0 | 0 | 609.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.75 | 0 | 0 | 0 | 609.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
22:00 | 0 | 619.107 | 0 | 0 | 0 | 619.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.107 | 0 | 0 | 0 | 619.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
23:00 | 0 | 617.57 | 0 | 0 | 0 | 617.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.57 | 0 | 0 | 0 | 617.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
24:00 | 0.176 | 612 | 107.712 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 612 | 107.712
合计 | 193.51 | -71.2866 | -13794.6676 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 139.33 | 0 | 0 | 193.51 | -70.5666 | -13655.3376

## 放电日清算费用
2026年5月21日日清算临时结果单（发电侧）
德州润津储能科技有限公司(发电): | [35 empty] | 单位：兆瓦时、元/兆瓦时、元
时段 | 跨省跨区结算 | [8 empty] | 非市场结算 |  |  | 调试期结算 | 省内实时市场结算 |  |  | 省内日前市场结算 |  |  |  | 省内中长期结算 |  |  |  | 运行成本补偿及分摊 |  | 供热考核及返还 |  | 市场超额收益回收 | 调频辅助服务 |  | 爬坡辅助服务 |  |  | 总结算电量及费用
| 省间中长期结算电量 | 省间中长期结算价格 | 省间中长期结算电费 | 省间日前结算电量 | 省间日前结算价格 | 省间日前结算电费 | 省间应急外送结算电量 | 省间应急外送结算价格 | 省间应急外送结算电费 | 非市场结算电量 | 非市场结算价格 | 非市场电能量电费 | 调试期结算电量 | 实际上网电量 | 实时市场节点电价 | 实时电能量电费 | 日前出清电量 | 日前市场出清电价 | 实时市场统一结算点电价 | 日前电能量电费 | 中长期合约电量 | 中长期合约固定价格 | 中长期结算参考点现货市场电价 | 中长期合约电费 | 运行成本补偿费用 | 运行成本分摊费用 | 供热考核费用 | 供热返还费用 | 市场超额收益回收 | 调频辅助服务补偿费用 | 调频辅助服务分摊费用 | 爬坡辅助服务补偿费用 | 爬坡辅助服务考核费用 | 爬坡辅助服务分摊费用 | 总结算电量 | 总结算费用
00:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.889 | 0 | 0 | 0 | 438.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.6 | 0 | 0 | 0 | 437.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.4 | 0 | 0 | 0 | 462.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.4 | 0 | 0 | 0 | 409.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.28 | 0 | 0 | 0 | 413.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.4 | 0 | 0 | 0 | 401.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.08 | 0 | 0 | 0 | 395.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.4 | 0 | 0 | 0 | 382.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.52 | 0 | 0 | 0 | 373.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.88 | 0 | 0 | 0 | 373.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.36 | 0 | 0 | 0 | 385.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.12 | 0 | 0 | 0 | 409.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.48 | 0 | 0 | 0 | 381.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.2 | 0 | 0 | 0 | 505.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.572 | 600 | 2743.2 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.572 | 2743.2
19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.111 | 610 | 6167.71 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.111 | 6167.71
20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.197 | 613.857 | 6259.4998 | 0 | 0 | 613.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.197 | 6259.4998
20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.111 | 618 | 6248.598 | 0 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.111 | 6248.598
20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.111 | 612 | 6187.932 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.111 | 6187.932
20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.111 | 605 | 6117.155 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.111 | 6117.155
21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.111 | 604 | 6107.044 | 0 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.111 | 6107.044
21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.199 | 614 | 6262.186 | 0 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.199 | 6262.186
21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.111 | 617.429 | 6242.8246 | 0 | 0 | 617.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.111 | 6242.8246
21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.199 | 620 | 6323.38 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.199 | 6323.38
22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.199 | 625 | 6374.375 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.199 | 6374.375
22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.111 | 624 | 6309.264 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.111 | 6309.264
22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.199 | 623 | 6353.977 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.199 | 6353.977
22:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.199 | 614 | 6262.186 | 0 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.199 | 6262.186
23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.199 | 609.28 | 6214.0467 | 0 | 0 | 609.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.199 | 6214.0467
23:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.111 | 625 | 6319.375 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.111 | 6319.375
23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.099 | 620 | 3161.38 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.099 | 3161.38
23:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.28
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.95 | 615.3389 | 99654.1332 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.95 | 99652.8532

## 报价及预中标
假设 |  |  |  |  | 时点序号 |  | 时点 | 统一结算日前 | 节点日前电价 | 真实充电中标 | 真实放电中标 | 充放电曲线
1. 中标按最大值中标，如[-100,-95],按-100中标，[0,95]，按95中标 |  |  |  |  | 1 | 20250922 0015 | 0015 | 438.889 | 438.889 | -0.05 | 0 | -0.05
[5 empty] | 2 | 20250922 0030 | 0030 | 437.6 | 437.6 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | 20250922 0045 | 0045 | 462.4 | 462.4 | 0 | 0 | 0
序号 | 类型 | 开始出力（MW） | 结束出力（MW） | 报价（元/MWh） | 4 | 20250922 0100 | 0100 | 432 | 432 | 0 | 0 | 0
1 | 充电 | -100 | -95 | 0 | 5 | 20250922 0115 | 0115 | 428 | 428 | 0 | 0 | 0
2 | 充电 | -95 | 0 | 100 | 6 | 20250922 0130 | 0130 | 409.4 | 409.4 | 0 | 0 | 0
3 | 充电 |  |  |  | 7 | 20250922 0145 | 0145 | 413.28 | 413.28 | 0 | 0 | 0
4 | 充电 |  |  |  | 8 | 20250922 0200 | 0200 | 401.4 | 401.4 | 0 | 0 | 0
5 | 充电 |  |  |  | 9 | 20250922 0215 | 0215 | 402 | 402 | 0 | 0 | 0
6 | 放电 | 0 | 95 | 250 | 10 | 20250922 0230 | 0230 | 395.08 | 395.08 | 0 | 0 | 0
7 | 放电 | 95 | 100 | 300 | 11 | 20250922 0245 | 0245 | 392 | 392 | 0 | 0 | 0
8 | 放电 |  |  |  | 12 | 20250922 0300 | 0300 | 382.4 | 382.4 | 0 | 0 | 0
9 | 放电 |  |  |  | 13 | 20250922 0315 | 0315 | 373.52 | 373.52 | 0 | 0 | 0
10 | 放电 |  |  |  | 14 | 20250922 0330 | 0330 | 374 | 374 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15 | 20250922 0345 | 0345 | 373.88 | 373.88 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16 | 20250922 0400 | 0400 | 376 | 376 | 0 | 0 | 0
初始电量（MWh) | 0 |  |  |  | 17 | 20250922 0415 | 0415 | 376 | 376 | 0 | 0 | 0
额定装机（MW） | 100 |  |  |  | 18 | 20250922 0430 | 0430 | 385.36 | 385.36 | 0 | 0 | 0
最大电量（MWh) | 180 |  |  |  | 19 | 20250922 0445 | 0445 | 398 | 398 | 0 | 0 | 0
综合使用效率 | 90% |  |  |  | 20 | 20250922 0500 | 0500 | 408 | 408 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21 | 20250922 0515 | 0515 | 409.12 | 409.12 | 0 | 0.02 | 0.02
[5 empty] | 22 | 20250922 0530 | 0530 | 404 | 404 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 23 | 20250922 0545 | 0545 | 381.48 | 381.48 | 0 | 0 | 0
充电电量（MWh) | -181.27 | 放电电量（MWh) | 170.885 |  | 24 | 20250922 0600 | 0600 | 374 | 374 | 0 | 0 | 0
充电均价(元/MWh） | -79.9642 | 放电均价(元/MWh） | 614.6544 |  | 25 | 20250922 0615 | 0615 | 359 | 359 | 0 | 0 | 0
充电费用（元,正数代表收入） | 14495.1139 | 放电收益（元,正数代表收入） | 105035.2105 |  | 26 | 20250922 0630 | 0630 | 361 | 361 | 0 | 0 | 0
充放电价差(元/MWh） | 694.6186 | 充放电收益(元/MWh） | 119530.3244 |  | 27 | 20250922 0645 | 0645 | 364 | 364 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 28 | 20250922 0700 | 0700 | 316 | 316 | 0 | 0 | 0
|  |  | 81275.2699 |  | 29 | 20250922 0715 | 0715 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30 | 20250922 0730 | 0730 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 31 | 20250922 0745 | 0745 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 32 | 20250922 0800 | 0800 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0
序号 | 类型 | 开始出力（MW） | 结束出力（MW） | 报价(元/MWh) | 33 | 20250922 0815 | 0815 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 34 | 20250922 0830 | 0830 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0
1 | 充电 | -100 | -95 | 0 | 35 | 20250922 0845 | 0845 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0
2 | 充电 | -95 | 0 | 150 | 36 | 20250922 0900 | 0900 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0
3 | 放电 | 0 | 95 | 280 | 37 | 20250922 0915 | 0915 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0
4 | 放电 | 95 | 100 | 350 | 38 | 20250922 0930 | 0930 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 39 | 20250922 0945 | 0945 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40 | 20250922 1000 | 1000 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 41 | 20250922 1015 | 1015 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 42 | 20250922 1030 | 1030 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 43 | 20250922 1045 | 1045 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 44 | 20250922 1100 | 1100 | -80 | -80 | -70.56 | 0 | -70.56
[5 empty] | 45 | 20250922 1115 | 1115 | -80 | -80 | -70.56 | 0 | -70.56
[5 empty] | 46 | 20250922 1130 | 1130 | -80 | -80 | -70.56 | 0 | -70.56
[5 empty] | 47 | 20250922 1145 | 1145 | -80 | -80 | -95 | 0 | -95
[5 empty] | 48 | 20250922 1200 | 1200 | -80 | -80 | -95 | 0 | -95
[5 empty] | 49 | 20250922 1215 | 1215 | -80 | -80 | -95 | 0 | -95
[5 empty] | 50 | 20250922 1230 | 1230 | -80 | -80 | -95 | 0 | -95
[5 empty] | 51 | 20250922 1245 | 1245 | -80 | -80 | -95 | 0 | -95
[5 empty] | 52 | 20250922 1300 | 1300 | -80 | -80 | -25.31 | 0 | -25.31
[5 empty] | 53 | 20250922 1315 | 1315 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | 20250922 1330 | 1330 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | 20250922 1345 | 1345 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 56 | 20250922 1400 | 1400 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 57 | 20250922 1415 | 1415 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 58 | 20250922 1430 | 1430 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 59 | 20250922 1445 | 1445 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 60 | 20250922 1500 | 1500 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 61 | 20250922 1515 | 1515 | -80 | -80 | -6.52 | 0 | -6.52
[5 empty] | 62 | 20250922 1530 | 1530 | -80 | -80 | -6.52 | 0 | -6.52
[5 empty] | 63 | 20250922 1545 | 1545 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 64 | 20250922 1600 | 1600 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 65 | 20250922 1615 | 1615 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 66 | 20250922 1630 | 1630 | 403 | 403 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 67 | 20250922 1645 | 1645 | 588 | 588 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 68 | 20250922 1700 | 1700 | 505.2 | 505.2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 69 | 20250922 1715 | 1715 | 521 | 521 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 70 | 20250922 1730 | 1730 | 502 | 502 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 71 | 20250922 1745 | 1745 | 554 | 554 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 72 | 20250922 1800 | 1800 | 575 | 575 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 73 | 20250922 1815 | 1815 | 571 | 571 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 74 | 20250922 1830 | 1830 | 582 | 582 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 75 | 20250922 1845 | 1845 | 602 | 602 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 76 | 20250922 1900 | 1900 | 613 | 613 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 77 | 20250922 1915 | 1915 | 603 | 603 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 78 | 20250922 1930 | 1930 | 600 | 600 | 0 | 42.72 | 42.72
[5 empty] | 79 | 20250922 1945 | 1945 | 610 | 610 | 0 | 42.72 | 42.72
[5 empty] | 80 | 20250922 2000 | 2000 | 613.857 | 613.857 | 0 | 42.72 | 42.72
[5 empty] | 81 | 20250922 2015 | 2015 | 618 | 618 | 0 | 42.72 | 42.72
[5 empty] | 82 | 20250922 2030 | 2030 | 612 | 612 | 0 | 42.72 | 42.72
[5 empty] | 83 | 20250922 2045 | 2045 | 605 | 605 | 0 | 42.72 | 42.72
[5 empty] | 84 | 20250922 2100 | 2100 | 604 | 604 | 0 | 42.72 | 42.72
[5 empty] | 85 | 20250922 2115 | 2115 | 614 | 614 | 0 | 42.72 | 42.72
[5 empty] | 86 | 20250922 2130 | 2130 | 617.429 | 617.429 | 0 | 42.72 | 42.72
[5 empty] | 87 | 20250922 2145 | 2145 | 620 | 620 | 0 | 42.72 | 42.72
[5 empty] | 88 | 20250922 2200 | 2200 | 625 | 625 | 0 | 42.72 | 42.72
[5 empty] | 89 | 20250922 2215 | 2215 | 624 | 624 | 0 | 42.72 | 42.72
[5 empty] | 90 | 20250922 2230 | 2230 | 623 | 623 | 0 | 42.72 | 42.72
[5 empty] | 91 | 20250922 2245 | 2245 | 614 | 614 | 0 | 42.72 | 42.72
[5 empty] | 92 | 20250922 2300 | 2300 | 609.28 | 609.28 | 0 | 42.72 | 42.72
[5 empty] | 93 | 20250922 2315 | 2315 | 625 | 625 | 0 | 42.72 | 42.72
[5 empty] | 94 | 20250922 2330 | 2330 | 620 | 620 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95 | 20250922 2345 | 2345 | 606 | 606 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 96 | 20250922 2400 | 2400 | 597 | 597 | 0 | 0 | 0
0
0
0

## 容量分摊系数
容量电价 |  | 70.5
容量分摊--算数平均 系数 |  | 0.325 |  | 容量分摊系数--电量加权 |  | 0.11625
时点 | 刻钟点 | 是否充电 | 当前月份 | 充电电量 | 容量分摊系数（2026年）
|  |  | 3月 |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
1 | 1 | 1 | 1 | -0.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 15 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
5 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 19 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 20 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
6 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 22 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 23 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
| 24 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3
7 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
| 26 | 0 | 1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
| 27 | 0 | 1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
| 28 | 0 | 1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
8 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
| 30 | 0 | 1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
| 31 | 0 | 1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
| 32 | 0 | 1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
9 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
| 34 | 0 | 1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
| 35 | 0 | 1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
| 36 | 0 | 1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7
10 | 37 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 38 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 39 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 40 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
11 | 41 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 42 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 43 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 44 | 1 | 0.1 | -70.56 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
12 | 45 | 1 | 0.1 | -70.56 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 46 | 1 | 0.1 | -70.56 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 47 | 1 | 0.1 | -95 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 48 | 1 | 0.1 | -95 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
13 | 49 | 1 | 0.1 | -95 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 50 | 1 | 0.1 | -95 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 51 | 1 | 0.1 | -95 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 52 | 1 | 0.1 | -25.31 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
14 | 53 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 54 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 55 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 56 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
15 | 57 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 58 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 59 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 60 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
16 | 61 | 1 | 1 | -6.52 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2
| 62 | 1 | 1 | -6.52 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2
| 63 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2
| 64 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2
17 | 65 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 66 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 67 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 68 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
18 | 69 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 70 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 71 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 72 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
19 | 73 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 74 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 75 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 76 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
20 | 77 | 0 | 2 | 0 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
| 78 | 0 | 2 | 0 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
| 79 | 0 | 2 | 0 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
| 80 | 0 | 2 | 0 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
21 | 81 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
| 82 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
| 83 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
| 84 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
22 | 85 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
| 86 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
| 87 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
| 88 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 89 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 1
| 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 1
| 91 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 1
| 92 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 93 | 0 | 1 | 0 | bar: 容量分摊系数（2026年） 1月 to 容量分摊系数（2026年） 12月
| 94 | 0 | 1 | 0 | bar: 容量分摊系数（2026年） 1月 to 容量分摊系数（2026年） 12月
| 95 | 0 | 1 | 0 | bar: 容量分摊系数（2026年） 1月 to 容量分摊系数（2026年） 12月
| 96 | 0 | 1 | 0 | bar: 容量分摊系数（2026年） 1月 to 容量分摊系数（2026年） 12月